**Сводка аварийных ситуаций, произошедших в период новогодних праздников на территории Камышловского городского округа**

*Единая дежурно-диспетчерская служба города предоставила информацию о выполнении ремонтных работ и ликвидации аварийных ситуаций в Камышлове за период с 01.01.2015 г. по 10.01.2015 г.*

**01.01.2015г.** Восточные электросети: в 09.13 произошел скачок напряжения, вследствие чего остановились котельные: «Учхоз», «Инженерный центр», ул.Швельниса, ул.Железнодорожная,17. Запущены котельные – в 10.45.

**03.01.2015г.** ОАО «Уральские газовые сети»: с 08.50 произошло аварийное отключение газорегуляторного пункта по ул. Строителей (из-за сильного мороза образовалась пробка). Без газоснабжения остались: ул. Строителей 19, 23, 27, 31, 35, 37, 60, 62. Газ пущен в 11.50.

**03.01.2015г.** ООО **«**ЭСТРА-УК» с 09.12 до 11.10 произошло аварийное отключение электроэнергии по ул. Ленинградская, 26 (были проведены ремонтные работы по замене вставки).

**03.01.2015г.** С 14.51 до 15.40 произошло повторное отключение электроэнергии по ул. Ленинградской, 26 (жители самостоятельно заменили вставку).

**03.01.2015г.** М.Горького,21 зарегистрировано 9 заявок по жалобе на температуру в квартирах (+12°С.)

**04.01.2015г.** Обслуживающая организация «ВВС-35» в 06.20 остановили подачу тепла в доме ул.Новая,1 для проведения ремонтных работ в кв.47.Сделано в 10.40.

**04.01.2015г.** В 05.15 МУП «КТП» мастер угольных котельных Щербаков Ю.К. сообщил об утечке на котельной Плодопитомника по ул. Северная, 53. В 07.30 было перекрыто отопление в домах Бажова,35, 37 на время работ по устранению утечки. Включение произвели в 13.00.

**04.01.2015г.** МУП «Водоканал Камышлов»: в 10.30 произвел отключение холодного водоснабжения по ул. Механизаторов, Боровая, Куйбышева, Леваневского (частично) на время ремонтных работ в колодце между детским садом №14 и Камышловским детским домом. Включение произвели в 13.30.

**04.01.2015г.** Обслуживающая организация «ВВС-35» в 14.20 перекрыла отопление в доме по ул. Строителей,35 на время ремонтных работ по замене батареи в кв. 5. Включение произведено в 17.00.

**05.01.2015г.** Тюменская Дистанция Электроснабжения: в 01.00 произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остались ул. Красных Орлов, Свердлова, Ленина (частично), Ленинградская,26, Куйбышева,12. Электроснабжение было восстановлено в 02.35.

**05.01.2015г.** МУП «КТП»: в 01.00 произошла остановка котельной школы №58 по причины отсутствия электроэнергии. Запуск объекта произвели в 02.40.

**05.01.2015г.** МУП «КТП»: в 09.10 в связи с заменой спускного крана на теплотрассе произвели остановку котельной по улице Железнодорожная,17. Включение объекта – 10.49.

**06.01.2015г.** Тюменская Дистанция Электроснабжения: произошло аварийное отключение электроэнергии по ул. Красных Орлов (от автостанции до ж/д бани) с 10.50 до 14.00 для работ по восстановлению кабеля 10 кВ.

**06.01.2015г.** Облкоммунэнерго: произошло аварийное отключение электроэнергии (технологические нарушения в сетях 0,4 кВ) по ул. Советская с 16.10 до 16.50. Без света остались: ул. Советская,60, 62 «а», 64; ул. Механизаторов,3, 7, 9; ул. Боровая,3 «а».

**07.01.15г.** Газовая котельная по ул.Дзержинского,3 «а» работает на одном маленьком насосе, большой вышел из строя. Насос заменен в 13.00 08.01.2015 г.

**08.01.2015г.** МУП «КТП» остановило основной котел на котельной по ул. Железнодорожная,17 в 04.12 по причине утечки. Объект перевели на резервный котел. В 10.30 котельную по ул.Железнодорожная,17 остановили полностью в связи с отключением резервного котла. Авария была устранена в 12.00. В результате ремонтных работ был запущен основной котел.

**08.01.2015г.** МУП «Водоканал Камышлов»: в 19.15 отключилась скважина «КАМЕКС» (из-за скачка напряжения сработала автоматика). В 20.40 скважину включили.

**08.01.2015г.** ГУП СО «Облкоммунэнерго»: в 19.09 произошло аварийное отключение электроэнергии (вышел из строя кабель). Без электричества остались дома по адресам ул. Загородная,20, 22, 24, 29; Карловарская,2, 2 «а»; Энгельса, 183, 212; Маяковского,8 «а»; Механизаторов, Боровая. В 20.15 переключились на резервный кабель. Подача электроэнергии восстановлена, кроме ул. Механизаторов, Боровая. На ул. Механизаторов, Боровая включение произошло позже, в 21.05 из-за обрыва провода.

**08.01.2015г.** МУП «КТП»: в 19.09 вышел из строя электрический кабель на газовую котельную «Стадион» (ул. Энгельса,179). В 20.15 перешли на резервный кабель.

**09.01.2015г.** МУП «Водоканал Камышлов»: с 07.30 нет холодного водоснабжения по ул. Швельниса,44. Водоснабжение восстановлено в 12.00.

**10.01.2015г.** 07.42 произошло возгорание деревянного одноэтажного 4-хквартирного жилого дома по ул. Энгельса, 162; выезжали: ПЧ 18/6 3 АЦ, л/с-12 чел., ОП ПЧ г. Камышлов 18/6 АЦ, л/с -2 чел., ОП Октябрьский 1 АРС л/с-2 чел., ОП Захаровский 1 АРС л/с-2 чел., 6 «Б» от АЦ. Повреждена шиферная кровля площадью 300 кв. м. Пострадавших нет, причина и ущерб устанавливаются.  ***Источник: Единая дежурно-диспетчерская служба Камышловского городского округа.***