ГЛАВА КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.09.2015 года  № 1335

г. Камышлов

Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий

аварийных ситуаций в системах теплоснабжения

Камышловского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Камышловского городского округа (прилагается).

- Настоящее  постановление опубликовать в газете «Камышловские  известия»  и  разместить на официальном сайте  города.

- Признать утратившим силу постановление главы Камышловского городского округа от 01.11.2013 года №1974 «Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Камышловского городского округа»

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Камышловского городского округа (по городскому хозяйству) Тимошенко О.Л.

Глава Камышловского городского округа                                      М.Н. Чухарев

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

Камышловского городского округа

от 15.09.2015 года  № 1335

П Л А Н

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Камышловского городского округа

РАЗДЕЛ I

Краткая характеристика тепловых сетей, потребителей тепловой энергии и оценка возможной обстановки при возникновении аварий

1.1. Климат и погодно-климатические явления оказывающие влияние на эксплуатацию тепловых сетей

а) Климат

Свердловская область находится внутри Евразийского континента в четвертом часовом поясе на стыке двух частей света - Европы и Азии, в пределах Уральского горного хребта - Северного и Среднего Урала, а также Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнин.

По территории области проходит граница между Европой и Азией. Свердловская область граничит: на юге - с Курганской, Челябинской областями и Республикой Башкортостан, на западе - с Пермским краем, на северо-западе - с Республикой Коми, на северо-востоке - с Ханты-Мансийским АО, на востоке - с Тюменской областью.

Город Камышлов расположен на юго-востоке Свердловской области в зоне обширного лесостепного Зауралья, на левом берегу реки Пышма, к востоку от областного центра город Екатеринбург. Расстояние до города Екатеринбурга – 143 км, до города Москва – 1956 км.

Климат континентальный, средняя месячная температура воздуха января, самого холодного месяца года от -16 до -20 градусов, средняя температура июля, самого теплого месяца в году от +17 до + 21 градусов, количество осадков - около 500 мм в год.

Устойчивый снежный покров лежит в среднем с середины ноября до середины апреля.

б) Неблагоприятные погодно-климатические явления, оказывающие влияние на эксплуатацию теплоснабжающие объекты и тепловые сети обуславливаются прохождением холодных циклонических фронтов в декабре - феврале, выпадением большого количества снега, понижением температуры наружного воздуха ниже -25 оС в январе и феврале.

1.2. Характеристика  теплоснабжающих объектов по состоянию на 15.09.2015г.

На территории Камышловского городского округа 34 котельные, отапливающие жилищный фонд и объекты социальной сферы:

- МУП «Ресурсоснабжающая организация». Предприятие обслуживает 24 котельные. Из них 8 котельных работают на газе и 16 на угле;

- МАУ ДОД  Детско-юношеская спортивная школа Камышловского городского округа – 1 котельная на газе;

- МАДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития №1 Камышловского городского округа – 1 котельная на газе;

- МБОУ ДОД «Камышловская детская художественная школа» - 1 котельная на угле»;

- МУП «Водоканал Камышлов» - 2 котельные на угле;

- ГБОУ ПО СО «Камышловское ПУ- интернат для инвалидов» - 1 котельная на угле;

- ООО «Теплогарант» – 1 котельная, работающая на газе;

- АО «Ремонтно-эксплуатационное управление» филиал «Екатеринбургский», г.Екатеринбург – 2 котельные, работающие на угле;

- ОАО «Российские железные дороги», Свердловская дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД», г.Екатеринбург – 1 котельная, работающая на угле.

Данные предприятия отапливают 651 объект, в том числе 452 жилых дома, общей площадью 373,4 тыс.кв.м, 6 общеобразовательных школ, 10 – детских дошкольных учреждений, детский дом, дом детского творчества, две школы искусств, 11 зданий здравоохранения и другие объекты.

Моделирование (электронное) аварийных ситуаций приведено в приложении №1

Перечень теплоснабжающих предприятий с указанием месторасположения котельных приведен в таблице (приложение №2)

1.3. Источник  топлива

Потребности в топливе удовлетворяются за счет ввоза каменного угля и поставки природного газа.

Основные поставщики топлива: угля - ООО «Торговый дом «Энергия», природного  газа – АО «Уралсевергаз». Уголь доставляется в основном ж.д. транспортом, газ- по магистральным трубопроводам.

В округе  создан запас топлива, обеспечивающий бесперебойную работу котельных на 46 суток.

1.4. Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

| Вид аварии | Причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Местный |  |
| Остановка котельной | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах. | Объектовый |  |
| Порыв тепловых сетей | Предельный износ сетей, гидродинамические удары | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Объектовый |  |

Выводы из обстановки

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить:

перебои в подаче электроэнергии;

износ оборудования;

неблагоприятные погодно-климатические явления;

человеческий фактор.

РАЗДЕЛ II

Организация работ

2.1. Организация управления ликвидацией аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

Координацию работ по ликвидации аварии на  муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

на муниципальном уровне – ЕДДС (Единая дежурно-диспетчерская служба);

на объектовом уровне – дежурно-диспетчерские службы  организаций (объектов).

Размещение органов повседневного управления осуществляется 
на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

Силы и средства для ликвидации аварий

В режиме повседневной деятельности на объектах ЖКХ    Камышловского городского округа  работают 11 аварийных бригад, общей численностью 58 чел.

Расчет сил и средств для устранения аварий на объектах теплоснабжения муниципального образования приведен в таблице (приложение № 3).

Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий

Для ликвидации аварий создаются и используются резервы материальных ресурсов  организаций.

Объемы резервов  определяются ежегодно и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки. Аварийный запас материальных ресурсов приведен в таблице (приложение № 4)

2.2. Порядок действий по ликвидации аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее - ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных 
и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно - ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует администрацию Камышловского городского округа через ЕДДС.

О сложившейся обстановке население информируется диспетчером ЕДДС через местную систему оповещения и информирования.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил 
и средств к работам, руководитель работ докладывает первому заместителю главы администрации Камышловского городского округа, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности округа.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности округа.

П О Р Я Д О К

действий системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения  населения в жилых кварталах на сутки и более (в условиях критически низких температур окружающего воздуха)

на территории Камышловского городского округа

| № п\п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения |
|  | При поступлении информации (сигнала) в дежурно-диспетчерские службы (далее – ДДС) организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения: определение объема последствий аварийной ситуации (количество населенных пунктов, жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения); принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования; организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам; организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них; принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения. | Немедленно | Дежурно-диспетчерские службы ресурсоснабжающих предприятий, управляющие компании, администрация Камышловского городского округа |
|  | Усиление ДДС (при необходимости). | Ч+ 01.ч.30 мин. | Дежурно-диспетчерские службы ресурсоснабжающих предприятий, управляющие компании, администрация Камышловского городского округа |
|  | Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения; подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток; обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы. | Ч+(0ч. 30 мин.- 01.ч.00 мин) | Дежурно-диспетчерские службы ресурсоснабжающих предприятий, управляющие компании, администрация Камышловского городского округа |
|  | При поступлении сигнала в ЕДДС Камышловского городского округа об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения: -оповещение и сбор комиссии по ЧС и ОПБ (по решению председателя КЧС и ОПБ МО при критически низких температурах, остановкой котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей) | Немедленно Ч + 1ч.30мин. | Оперативный дежурный ЕДДС Камышловского городского округа, Глава Камышловского городского округа |
|  | Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций ДДС организаций | Ч + 2ч.00мин. | Начальник штаба КЧС и ОПБ Камышловского городского округа |
|  | Представление в МЧС Свердловской области доклада по форме 1/ЧС. | Ч + 2ч.00мин. | Начальник штаба КЧС и ОПБ |
|  | Проведение заседания КЧС и ОПБ Камышловского городского округа и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ Камышловского городского округа «О переводе в режим ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ» (по решению председателя КЧС и ОПБ МО при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей) | Ч+(1ч.30 мин-2ч.30 мин). | Глава Камышловского городского округа, Начальник штаба КЧС и ОПБ Камышловского городского округа |
|  | Организация работы оперативного штаба при КЧС и ОПБ Камышловского городского округа | Ч+2ч. 30 мин. | Глава Камышловского городского округа, Начальник штаба КЧС и ОПБ Камышлоского городского округа |
|  | Уточнение (при необходимости): пунктов приема эвакуируемого населения; планов эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации. Планирование обеспечения эвакуируемого населения питанием и материальными средствами первой необходимости. Принятие непосредственного участия в эвакуации населения и размещения эвакуируемых | Ч + 2ч.30 мин. | Эвакуационная комиссия Камышловского городского округа |
|  | Перевод дежурно-диспетчерских служб в режим ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ (по решению главы Камышловского городского округа). | Ч+2ч.30 мин. | Глава Камышловского городского округа, Начальник штаба КЧС и ОПБ Камышловского городского округа |
|  | Задействование сил и средств Камышловского городского округа для предупреждения возможных аварий на объектах очистных сооружений | Ч+2ч. 30 мин. | По решению КЧС и ОПБ Камышловского городского округа |
|  | Выезд оперативной группы Камышловского городского округа в микрорайон, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации (по решению главы Камышловского городского округа). Определение количества потенциально опасных и химически опасных предприятий, предприятий с безостановочным циклом работ, котельных, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, попадающих в зону возможной ЧС. | Ч+(2ч. 00 мин - -3 час.00мин). | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Камышловского городского округа |
| . | Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава Камышловского городского округа (по решению главы Камышловского городского округа). | Ч+3ч.00мин. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Камышловского городского округа |
|  | Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. | Ч+3ч. 00 мин. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Камышловского городского округа |
|  | Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости) | Ч+3ч. 00 мин. | Оперативный дежурный ЕДДС Камышловского городского округа |
| . | Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения Камышловского городского округа. | Ч+3ч.00мин. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Камышловского городского округа |
| . | Организация сбора и обобщения информации: о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации; о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения ; о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива. Предоставление информации в МЧС Свердловской области | Через каждые 1 час (в течении первых суток) 2 часа ( в последующие сутки). | Оперативный дежурный ЕДДС Камышловского городского округа Начальник штаба КЧС и ОПБ Камышловского городского округа |
|  | Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения Камышловского городского округа. | В ходе ликвидации аварии. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Камышловского городского округа |
|  | Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии. | Ч+3 ч 00 мин. | Межмуниципальный отдел МВД России «Камышловский» |
|  | Доведение информации о ходе работ по ликвидации аварии и необходимости привлечения дополнительных сил и средств. | Ч + 3ч.00 мин. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Камышловского городского округа |
|  | Доклад в Департамента общественной безопасности Свердловской области о ходе работ по ликвидации аварии и необходимости привлечения дополнительных сил и средств. | Ч + 3ч.10 мин. | Начальник штаба КЧС и ОПБ Камышловского городского округа |
|  | Организация взаимодействия с оперативной группой Департамента общественной безопасности Свердловской области в районе аварии при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей. | Ч+8ч.00мин. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Камышловского городского округа |
|  | Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения | По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ Камышловского городского округа | Ресурсоснабжающие предприятия, управляющие компании, администрация Камышловского городского округа |
| По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (переход аварии в режим чрезвычайной ситуации) |
|  | Представление докладов в ЦУКС ГУ МЧС России по РМЭ по формам 2/ЧС, 3/ЧС, 4/ЧС. | Ч+24ч. 00 мин. | Начальник штаба КЧС и ОПБ Камышловского городского округа |
|  | Принятие решения и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ Камышловского городского округа о переводе территориальной подсистемы РСЧС в режим ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ | Ч+24час.00 мин- | Председатель КЧС и ОПБ Камышловского городского округа |
|  | Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС Приведение в готовность НАСФ. Определение количества сил и средств, направляемых в муниципальное образование для оказания помощи в ликвидации ЧС. | По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ Камышловского городского округа | Ресурсоснабжающие предприятия, управляющие компании, администрация Камышловского городского округа |
|  | Проведение мониторинга аварийной обстановки в населенных пунктах, где произошла ЧС. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга. | Через каждые 2 часа. | Оперативный штаб при КЧС Камышловского городского округа |
|  | Доклад в оперативный штаб при Правительственной комиссии Свердловской области по ликвидации ЧС и ОПБ о завершении работ по ликвидации ЧС. | По завершении работ по ликвидации ЧС. | Председатель комиссии по ЧС и ОПБ Камышловского городского округа |
|  | Подготовка проекта распоряжения о переводе районного звена ТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. | При обеспечении устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения. | Секретарь КЧС и ОПБ Камышловского городского округа |
|  | Доведение распоряжения председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ о переводе звена ТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. | По завершении работ по ликвидации ЧС. | Оперативный штаб комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ |
|  | Подготовка и представление доклада в Правительство Свердловской области о завершении работ по ликвидации ЧС. | По завершении работ по ликвидации ЧС. | Оперативный штаб комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ |
|  | Анализ и оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий и действий служб, привлекаемых для ликвидации ЧС. | В течение месяца после ликвидации ЧС. | Председатель комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ |

| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Плану действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Камышловского городского округа Перечень теплоснабжающих предприятий на территории Камышловского городского округа в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному сезону |
| --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Наименование эксплуатирующей организации | Вид собственности (муниципальная / ведомственная) | Основной вид топлива | Наименование теплоисточника, с указанием юридического адреса, месторасположения | Ф.И.О. руководителя /телефон |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Камышловский городской округ | МУП «Ресурсоснабжающая организация» (МУП «РСО») | муниципальная | газ | Котельная «ЗХК» ул.Пролетарская, 113 | Пушкарев Михаил Матвеевич Тел.(34375) 2-44-91 |
| 2 |  | МУП «РСО» | муниципальная | газ | Котельная «ЗСМ» ул.Строителей,1-а |  |
| 3 |  | МУП «РСО» | муниципальная | газ | Котельная ул.Железнодорожная, 17 |  |
| 4 |  | МУП «РСО» | муниципальная | газ | Котельная ул.Дзержинского, 3-а |  |
| 5 |  | МУП «РСО» | муниципальная | газ | Котельная ул.Энгельса,179-а |  |
| 6 |  | МУП «РСО» | муниципальная | газ | Котельная ул.Р.Люксембург, 11-а |  |
| 7 |  | МУП «РСО» | муниципальная | газ | Котельная ул.К.Либкнехта, 28 |  |
| 8 |  | МУП «РСО» | ведомственная | газ | Котельная ул.Швельниса, 40-а |  |
| 9 |  | МУП «РСО» | муниципальная | уголь | Котельная «ПДУ» ул.Энгельса, 5 |  |
| 10 |  | МУП "КТП" | муниципальная | уголь | Котельная «Агроспецмонтаж» ул.Энгельса, 125 |  |
| 11 |  | МУП «РСО» | муниципальная | уголь | Котельная «Сельэнерго» ул.М.Васильева, 45 |  |
| 12 |  | МУП «РСО» | муниципальная | уголь | Котельная «Школа№1» ул.Энгельса, 171 |  |
| 13 |  | МУП «РСО» | муниципальная | уголь | Котельная «Школа №7» ул.Кр.Партизан,2-а |  |
| 14 |  | МУП «РСО» | муниципальная | уголь | Котельная «Виток» ул.Кр.Партизан, 54 |  |
| 15 |  | МУП «РСО» | муниципальная | уголь | Котельная «Пригородный» ул.Ирбитская, 75 |  |
| 16 |  | МУП «РСО» | муниципальная | уголь | Котельная «Орбита» ул.К.Маркса, 35 |  |
| 17 |  | МУП «РСО» | муниципальная | уголь | Котельная «ОВД» ул.Свердлова, 59 |  |
| 18 |  | МУП «РСО» | муниципальная | уголь | Котельная «Школа №58» ул.Свердлова, 73 |  |
| 19 |  | МУП «РСО» | муниципальная | уголь | Котельная «Инженерный центр» ул.Советская, 7 |  |
| 20 |  | МУП «РСО» | муниципальная | уголь | Котельная «Городская баня» ул.Пролетарская, 12 |  |
| 21 |  | МУП «РСО» | муниципальная | уголь | Котельная «Плодопитомник» ул.Северная, 53 |  |
| 22 |  | МУП «РСО» | муниципальная | уголь | Котельная «КЭЧ» ул.Северная, 61 |  |
| 23 |  | МУП «РСО» | муниципальная | уголь | Котельная «ПЛ-16» ул.Энгельса, 167 |  |
| 24 |  | МУП «РСО» | муниципальная | уголь | Котельная «КГТТ», ул.Северная, 63 |  |
| 25 |  | МАУ ДОД Детско-юношеская спортивная школа Камышловского городского округа | муниципальная | газ | Котельная ул.Маяковского,1 | Прожерин Вячеслав Владимирович Тел. 8 (34375) 2-17-90 |
| 26 |  | МАДОУ детский сад общераз-вивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития №1 Камышловского городского округа | муниципальная | газ | Котельная ул.Жукова, 6 | Озерова Наталья Александровна Тел.8 (34375) 2-58-70 |
| 27 |  | МБОУ ДОД «Камышловская детская художественная школа» | муниципальная | уголь | Котельная, ул.К.Маркса,24 | Гурин Андрей Евгеньевич Тел. 8(34375) 2-33-26 |
| 28 |  | МУП Водоканал Камышлов» | муниципальная | уголь | Котельная «Водозабор», ул.Ирбитская,67 | Сажаев Сергей Николаевич Тел. 8 (34375) 2-38-98 |
| 29 |  |  | муниципальная | уголь | Котельная «БОС», п.Новый |  |
| 30 |  | ООО "Теплогарант" | частная | газ | ул.Молодогвардейская, 10-а | Шабельников Андрей Владимирович Тел. 8- 902-87-26-999 |
| 31 |  | ГБОУ ПО СО «Камышловское ПУ- интернат для инвалидов» | государственная | уголь | Ул.Урицкого, 13 | Мартьянов Евгений Георгиевич Тел.8 (34375) 2-46-32 |
| 32 |  | АО "Ремонтно-эксплуатационное управление" филиал "Екате-ринбургский" | частная | уголь | в/ч 96201 | Бердников Сергей Викторович Тел.8- 908-926-43-47 |
| 33 |  |  | частная | уголь | в/ч 75485 |  |
| 34 |  | ОАО " Российские железные дороги", Свердловская дирекция по тепловодоснабже-нию - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабже-нию - филиала ОАО "РЖД", г.Екатеринбург | частная | уголь | ул. Свердлова, 48 | Щербаков Сергей Григорьевич тел.8 (34575) 91-3-95 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Плану действий по ликвидации

последствий аварийных ситуаций

в системах теплоснабжения

Камышловского городского округа

Силы и средства для ликвидации аварий на водопроводных

и канализационных сетях

| Наименование сил | Наименование средств | Место дислокации | Состав | ФИО руководителя | к/телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аварийные бригады (4ед.) по водопроводным и канализационным сетям МУП «Водоканал Камышлов» | автомобиль НЖ - 3 ед.; экскаватор УК 18-30– 2 ед., экскаватор 2626 – 1 ед. экскаватор МСУ – 1 ед. КАмаз КО – 1 ед. . | г. Камышлов | 22 чел. | Сажаев Сергей николаевич | 8- (34375) 2-38-98 |

Силы и средства для ликвидации аварий на сетях электроснабжения

| Наименование сил | Наименование средств | Место дислокации | Состав | ФИО руководителя | к/телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аварийная бригада по э/сетям РКЭС ПАО «Облкоммунэнерго» | грузовой гидроподъемник – 1 ед.; ямобур – 1 ед.; д/электростанция мощностью 100,0 кВт – 1ед. | г. Камышлов | 8 чел. | Клементьев Андрей Юрьевич | 8- (34375) -2-17-20 |

Силы и средства для ликвидации аварий на сетях теплоснабжения

| Наименование сил | Наименование средств | Место дислокации | Состав | ФИО руководителя | к/телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аварийная бригада по ремонту котельных и теплосетей МУП «Ресурсоснабжающая организация» | экскаватор ТО-46 – 2 ед.; ГАЗ – 1 ед;. УАЗ – 1 ед. ЗИЛ 130 – 2 ед. | г. Камышлов | 8 | Пушкарев Михаил Матвеевич | 8 (34375) 2-44-91 |

Другие силы и средства для ликвидации аварий на объектах ЖКХ

| Наименование сил | Наименование средств | Место дислокации | Состав | ФИО руководителя | к/телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Эстра» (2ед.) | экскаватор – 1 ед.; автомобиль «Газель» - 1 ед. | г. Камышлов | 11 | Карелин Борис Иванович | 8 (34375) 2-19-76 |
| ООО «ВЭСТ» | сварочный аппарат САК – 1 ед. |  | 3 | Лопатин Игорь Владимирович | 8 (34375) 2-34-87 |
| ООО «Стройконсалдинг» | сварочный аппарат САК – 1 ед. |  | 3 | Летавин Иван Алексеевич | 8 (34375) 2-38-84 |
| ООО «ВВС-35» | сварочный аппарат САК – 1 ед. |  | 3 | Просветов Сергей Георгиевич | 8 (34375) 2-57-49 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Плану действий по ликвидации

последствий аварийных ситуаций

в системах теплоснабжения

Камышловского городского округа

Номенклатура и объем

аварийного запаса материально- технических ресурсов для оперативного устранения аварий на объектах ЖКХ и коммунальных сетях Камышловского городского округа

| Наименование материально-технических ресурсов | Единица измерения | Количество | Место хранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Трубы стальные | тонн | 0,8 | На складах предприятий |
| Цемент | тонн | 0,4 |  |
| Листы асбестоцементные (шифер) | т.усл.л. | 0,2 |  |
| Стекло строительное (оконное) | кв.м | 44,2 |  |
| Провода неизолированные для воздушных линий электропередач | тонн. | 0,2 |  |
| Кабели силовые напряжением до 1 кВ. | км. | 0,5 |  |
| Провода установочные | км. | 0,1 |  |
| Задвижки и затворы из серого чугуна | шт. | 30,0 |  |
| Задвижки и затворы стальные | шт. | 7,0 |  |
| Насосы центробежные | шт. | 3,0 |  |
| в т.ч. погружные | шт. | 3,0 |  |
| Трансформаторы малой мощности | шт. | 1,0 |  |
| Эл.двигатели малой мощности от 0,25 до 100 квт. | шт. | 3,0 |  |
| Радиаторы и конвекторы отопительные | шт | 33 |  |