АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.04.2022 N 310

Об утверждении технического задания на разработку муниципальному унитарному предприятию «Водоснабжающая компания» инвестиционной программы по реконструкции (модернизацию) канализационной насосной станции, расположенной по адресу: Свердловская обл., г.Камышлов, ул.Пролетарская, 40, на 2024 — 2026 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», администрация Камышловского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить техническое задание на разработку муниципальному унитарному предприятию «Водоснабжающая компания» инвестиционной программы по реконструкции (модернизации) канализационной насосной станции, расположенной по адресу: Свердловская обл., г.Камышлов, ул.Пролетарская, 40, на 2024 – 2026 годы (прилагается).

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте Камышловского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Камышловского городского округа Мартьянова К.Е.

Глава

Камышловского городского округа                                               А.В. Половников

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации Камышловского городского округа от 14.04.2022 № 310

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На разработку инвестиционной программы

по реконструкции (модернизации) канализационной насосной станции, расположенной по адресу: Свердловская обл., г.Камышлов,

ул. Пролетарская, 40, на 2024-2026 годы

1. Общие положения

1.1. Основания для выполнения работ:

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральный закон № 416-ФЗ от 07.12.2011 года «О водоснабжении и водоотведении», Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказ Минстроя России от 04.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

1.2. Заказчик: администрация Камышловского городского округа.

1.3. Разработчик инвестиционной программы – муниципальное унитарное предприятие «Водоснабжающая компания» (далее – МУП «Водоснабжающая компания»).

1.4. Итогом реализации инвестиционной программы будет приведение канализационной насосной станции, расположенной по адресу: Свердловская обл., г.Камышлов, ул.Пролетарская, 40 в соответствие с требованиями, установленными действующим законодательством.

2. Цели разработки и реализации инвестиционной программы

2.1. В результате исполнения мероприятий, установленных настоящим Техническим заданием, канализационная насосная станция, расположенная по адресу: Свердловская обл., г.Камышлов, ул.Пролетарская, 40, должна быть приведена в соответствие с нормативными требованиями.

3. Сроки реализации Инвестиционной программы

3.1. Мероприятия Инвестиционной программы должны быть выполнены в срок до 1 ноября 2026 года.

4. Мероприятие, календарный срок выполнения, исполнители:

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные | Планируемые сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкции (модернизации) канализационной насосной станции, расположенной по адресу: Свердловская обл., г.Камышлов, ул.Пролетарская, 40 | МУП «Водоснабжающая компания», администрация Камышловского городского округа | 2024 – 2026 годы |

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Плановые значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения |
| 1 | Количество аварий, повреждений и иных технологических нарушений на канализационной насосной станции ул.Пролетарская, 40 | Ед. | 2 | 1 | 0 |
| Показатели энергетической эффективности |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на единицу объема перекаченных сточных вод | кВт.ч./м3 | 1,4 | 1,35 | 1,3 |