ПРОЕКТ

ГЛАВА КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  _____________ года    №  _____

г. Камышлов

Об итогах отопительного сезона 2014-2015 г.г. и подготовке жилищно-коммунального хозяйства Камышловского городского округа к работе в осенне-зимний период 2015-2016 г.г.

На основании  Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с распоряжением  Правительства Свердловской области  от 28 апреля 2015 года №475-РП «Об итогах отопительного сезона 2014/2015 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и энергетического комплексов Свердловской области к работе в осенне-зимний период 2015/2016 года», с целью своевременной подготовки жилищно-коммунального хозяйства Камышловского городского округа к работе в осенне-зимний период  2015-2016г.г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять к сведению информацию отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации Камышловского городского округа об итогах отопительного сезона 2014-2015г.г. (Приложение 1).

2. Утвердить:

2.1. сводный план по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Камышловского городского округа к работе в осенне-зимний период 2015-2016г.г. (прилагается);

2.2. план ремонтных работ по подготовке  котельных и тепловых сетей                             к отопительному  сезону 2015-2016г.г. (прилагается);

2.3. план подготовки объектов водоснабжения и водоотведения к отопительному  сезону 2015-2016г.г. (прилагается)

2.4. план мероприятий по подготовке дорожного участка к работе в зимних условиях 2015-2016г.г. (прилагается)

2.5. план мероприятий по подготовке объектов электроснабжения к работе в зимних условиях 2015-2016г.г. (прилагается)

2.6. план создания запаса топлива (угля) для котельных муниципальной собственности на 100 первых дней отопительного сезона 2015-2016г.г. (прилагается)

2.7. перечень мероприятий, не обеспеченных денежными средствами, для проведения подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2015-2016г.г. (прилагается)

3. Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, имеющих на своем балансе или в управлении жилищный фонд, объекты социальной сферы, а также объекты и сети коммунальной инфраструктуры обеспечить:

3.1. постоянный контроль за качеством и соблюдением сроков выполнения работ по подготовке объектов, сетей коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016г.г., с предоставлением   ежемесячной информации о ходе работ в отдел  жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации Камышловского городского округа по установленным формам и срокам предоставления отчетности;

3.2.  погашение задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов и своевременность текущих расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги;

3.3. котельные, осуществляющие теплоснабжение жилых домов и объектов социальной сферы, вторыми независимыми источниками электроснабжения и котлами, обеспечивающими работу на резервном топливе;

3.4.  создание на котельных, осуществляющих теплоснабжение жилых домов и объектов социальной сферы,  на начало отопительного сезона стодневного запаса основного котельного топлива и резервного топлива в предусмотренных объемах;

3.5.  создание необходимых запасов материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры;

3.6. до 15 сентября 2015 года завершить подготовку к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016г.г.  жилищного фонда, объектов социальной сферы, объектов и сетей коммунальной инфраструктуры с обязательной промывкой тепловых систем;

3.7.  выполнение требований  приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г. №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Камышловского городского округа   Пушкарева М.М.

Глава Камышловского  городского округа                                       М.Н.Чухарев

|  | Приложение 1 к постановлению и.о.главы администрации Камышловского городского округа от __________ года № ______ |
| --- | --- |

Информация об итогах  отопительного сезона 2014-2015 года

Для подготовки жилищно-коммунального хозяйства  Камышловского  городского округа к работе в осенне-зимний период  2014-2015г.г. был разработан и утвержден постановлением главы Камышловского городского округа от 27.05.2014 года    №905 «Об итогах отопительного сезона 2013/2014 года и подготовке жилищно-коммунального хозяйства Камышловского городского округа к работе в осенне-зимний период 2014/2015 года» план мероприятий.

Подготовка к отопительному сезону прошла организованно, в соответствии с утвержденным планом мероприятий.

Итоги  выполнения вышеуказанного постановления  были рассмотрены в сентябре  2014 года на заседании Думы Камышловского городского округа.

В соответствии с государственной статистической отчетностью по форме 1-ЖКХ (зима) по состоянию на 01 октября 2014г. готовность  жилищно-коммунального хозяйства города  составила 100%.

Каменск-Уральским территориальным отделом Уральского управления Ростехнадзора была проведена проверка готовности Камышловского городского округа  к отопительному периоду 2014-2015г.г. и 14 ноября 2014 года был  выдан паспорт  готовности Камышловского городского округа к отопительному периоду 2014-2015г.г.

По состоянию на 01 октября 2014 года был создан 100 дневный запас угля. В период прохождения отопительного сезона 2014-2015г.г. ситуация с поставками котельного топлива была стабильной. Согласно с договором, заключенным с ООО «Уральская энергетическая компания», поставка угля осуществлялась в установленные договором сроки.

Запас материально-технических средств для ликвидации аварийных ситуаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства составил 100,1%

Постановлением главы Камышловского городского округа от 05.09.2014г. №1464 «О начале отопительного сезона 2014-2015г.г.» была  определена дата начала отопительного сезона по Камышловскому городскому округу с 15 сентября 2014 года.

Однако своевременно отопительный сезон не был начат в связи с создавшейся задолженностью МУП «Камышловское теплоснабжающее предприятие» перед  поставщиками топливно-энергетических ресурсов, в том числе из-за задолженности  перед   ОАО  «Свердловэнергосбыт»    22,4 млн. руб.,  из них 13,1 млн.руб. мораторная задолженность (ОАО «Свердловэнергосбыт» вступило в реестр кредиторов на данную сумму),  текущая  задолженность   составляла       9,3 млн.руб.  и  ЗАО «ГАЗЭКС» - 1,2 млн.руб. При этом надо отметить, что долг населения перед МУП «Камышловское теплоснабжающее предприятие» составлял 28,2 млн.руб., в том числе управляющих компаний 14,4 млн.руб.

Администрацией Камышловского городского округа совместно с ОАО«Свердловэнергосбыт» было проведено три совещания по погашению задолженности за электрическую энергию.

Одновременно были направлены обращения в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, в Камышловскую межрайонную прокуратуру о неправомерных действиях ОАО «Свердловэнергосбыт».

26 сентября 2014 года подача электрической энергии на котельные МУП «Камышловское теплоснабжающее предприятие» была возобновлена и угольные котельные  включены в работу.

Котельные МУП «Камышловское теплоснабжающее предприятие», работающие на газе,  своевременно не были включены в работу из-за задолженности перед ЗАО «ГАЗЭКС»  за транспортировку газа  в размере 1,2 млн.руб.  Данные котельные были включены 30 сентября 2014г.

Котельная,  отапливающая   микрорайон     «Урализолятор»,   была     включена  04 октября 2014 года.

Отопительный сезон 2014-2015г.г.  на территории Камышловского городского округа  проведен организованно без серьезных аварийных ситуаций.

Всего за 2014 год  произошло 28 технологических нарушений, в том числе на тепловых сетях 4 (14,3%), на сетях ГВС - 2 (7,1%) водопроводных 22 (78,6%). Технологические нарушения устранялись своевременно, в течение рабочей смены, а на тепловых сетях в течение нескольких часов.

Основная причина возникновения технологических нарушений – высокий износ фондов жилищно-коммунального хозяйства, в первую очередь тепловых и водопроводных сетей.

Для устранения технологических нарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства в  организациях, оказывающих услуги в  сфере ЖКХ, создано 10 аварийных бригад, численностью  48 человек  и 21 единицей специализированной коммунальной техникой. Это позволяет все технологические нарушения, возникающие на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры, устранять в кратчайшие сроки без последствий для жизнедеятельности населения.

По состоянию на 01.05.2015г. задолженность (просроченная) предприятий жилищно-коммунального хозяйства Камышловского городского округа за поставленные топливно-энергетические ресурсы составила 102595,6 тыс.руб.

в том числе перед:

- ЗАО «Уралсевергаз» (газ) - 33434,9 тыс.руб.;

- ЗАО «ГАЗЭКС» (транспортировка  газа) – 2295,5 тыс.руб.

- ОАО «Свердловэнергосбыт» - 59631,9 тыс.руб.;

- ООО «Уральская энергетическая компания» (за уголь) – 7233,3 тыс.руб.

Дебиторская задолженность   предприятий  на 01 мая 2015 года составляет – 95329,3 тыс.руб., в том числе задолженность населения – 43457,5 тыс.руб.

С целью обеспечения прозрачности расчетов и проведения системной претензионно-исковой работы с неплательщиками,  заключены договора с ОАО «Расчетный центр Урала» на расщепление платежей населения и юридических лиц по поставщикам топливно-энергетических ресурсов.

За два последних отопительных сезона подано в суд  1142 исковых заявлений на сумму 15448 тыс.руб.,  принято судом положительных решений  по 965 исковым заявлениям на сумму 9725 т.руб. (часть исковых заявлений в производстве). Взыскано -  3412,7 тыс.руб.

Кроме этого составлен план мероприятий  по работе с населением, имеющих задолженность по жилищно-коммунальным услугам.

В соответствии с данным планом:

- формируются списки должников и размещаются на подъездах жилых домов;

-  ведется разъяснительная работа с жильцами домов о необходимости погашения  дебиторской задолженности, иначе предприятия не смогут своевременно расплатиться за ранее поставленные топливно-энергетические ресурсы, а это грозит срывом начала отопительного сезона.

-  информация о влиянии задолженности населения на подготовку ЖКХ к отопительному сезону размещается  в газете, на телевидении, а также на официальном сайте администрации Камышловского городского округа.

Для улучшения теплоснабжения микрорайона «Урализолятор» в 2014 году при поддержке Правительства Свердловской области была построена  «Водогрейная газовая котельная, мощностью 7 МВт, с наружными инженерными сетями по адресу: Свердловская область, г.Камышлов, ул.Молодогвардейская 10-а»

От данной котельной отапливается 31 тыс. кв.м жилищного фонда - это более полутора тысяч человек, здания Камышловской центральной районной больницы, школа, детский сад  и прочие потребители.

Сметная стоимость строительства  - 44511,1 тыс.руб.

Распоряжением Правительства Свердловской области от 12.01.2015г. №5-РП  бюджету Камышловского городского округа было выделено на 2015 год из резервного фонда Правительства Свердловской области  14390,0 тыс.руб. на частичное возмещение затрат юридических лиц, осуществлявших строительство котельных для социально значимых объектов на территории города Камышлова в 2014 году.

В планах администрации Камышловского городского округа и в будущем  продолжать работу в данном направлении. Планируется строительство еще  2 котельных с привлечением инвесторов.

Распоряжением главы Камышловского городского округа от 30.04.2015 года №192-Р «Об окончании отопительного сезона 2014-2015г.г.» определена дата окончания отопительного сезона с 11 мая 2015 года.

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением и.о. главы администрации Камышловского городского округа от ___________ года № ______ |
| --- | --- |

СВОДНЫЙ ПЛАН

по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Камышловского городского округа к работе в осенне-зимний период

2015-2016г.г.

| № п/п | Наименование работ | Требуемая сумма тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт муниципального жилищного фонда | 12856,5 |
| 2. | Ремонт котельных и тепловых сетей | 9663,4 |
| 3. | Подготовка объектов водоснабжения и водоотведения | 3727,4 |
| 4. | Подготовка дорожного участка | 6616,0 |
| 5. | Подготовка объектов электроснабжения | 3941,4 |
| 6. | Запас угля (100-дневный) на котельных муниципальной собственности | 19105,1 |
|  | Всего | 55909,8 |

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением и.о. главы администрации Камышловского городского округа от _________ года № _____ |
| --- | --- |

ПЛАН

ремонтных работ по подготовке  котельных и тепловых сетей                             к отопительному  сезону 2015-2016 г.г.

| № п/п | Наименование работ по объектам | Сроки исполнения | Стоимость тыс.руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт муниципальных котельных и тепловых сетей |
| 1. | Ремонт котельных |  |  | средства предприятия (тарифы) |
| 1.1. | Котельная Железнодорожная, 17 ремонт котла №2; химическая промывка котла №1; ремонт кровли котельной | июль июнь июль | 1700 20 500 |  |
| 1.2. | Котельная Пролетарская, 113 ремонт кровли котельной; ремонт фильтров ХВО | июнь июль | 500 213,4 |  |
| 1.3. | Котельная Строителей, 1-а Установка струйного подогревателя | июнь | 500 |  |
| 1.4. | Котельная Дзержинского,3 замена эл.клапанов ГРУ котла №1; замена трубопроводов от насосов до наружной т/с Ду 200 30 м; химическая промывка котлов №1,2,3,4; замена сетевого насоса К 290/30 | июнь июль июнь август | 40 70 40 100 |  |
| 1.5. | Котельная Р.Люксембург, 11 замена подающего трубопровода от насосов до наружной т/с Ду 200 15 м; химическая промывка котлов №1,2,3; замена сетевого насоса К 290/30; замена эл.клапанов ГРУ котла №1,2 | июль июнь август июль | 30 30 100 215 |  |
| 1.6. | Котельная Энгельса 179 а химическая промывка котлов №1,2 | июль | 20 |  |
| 1.7. | Котельная ул.Швельниса, 40-а текущий ремонт котла №1; ремонт подпиточной линии Ду 25 20 м | июнь июнь | 120 15 |  |
| 1.8. | Котельная ул.Ирбитская,75 замена водогрейного котла 0,63 МВт | май | 300 |  |
| 1.9 | Котельная ул.К.Маркса,35 замена 2 водогрейных котлов 0,4 МВт | июнь | 300 |  |
| 1.10. | Котельная ул.Советская, 7 замена водогрейного котла 0,63 МВт | июль | 500 |  |
| 1.11. | Котельная ул.Энгельса,5 замена водогрейного котла 0,63 МВт | июль | 300 |  |
| 1.12. | Котельная ул.Энгельса, 125 замена водогрейного котла 0,63 МВт | июль | 300 |  |
|  | Итого по котельным |  | 5913,4 |  |
| 2. | Ремонт тепловых сетей |  |  |  |
| 2.1. | Замена теплосети от ул.Боровая, 9 до ул.Боровая, 12-а, Ду-80, 100 м | май | 400 | средства предприятия (тарифы ) |
| 2.2. | Замена теплосети от котельной «Школа №1» до Комэнерго, Ду-150, 300м | июнь | 1500 |  |
| 2.3. | Замена теплосети от котельной ул.Энгельса,5 до ул.Швельниса,38 Ду-150, 250м | июль | 1250 |  |
| 2.4. | Замена теплосети от ул.Кр.Орлов, 101 до ул.Кр.Орлов, 103, ДУ-100, 250м | август | 600 |  |
|  | Итого по тепловым сетям |  | 3750 |  |
|  | ВСЕГО |  | 9663,4 |  |

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением и.о.главы администрации Камышловского городского округа от _____________года №______ |
| --- | --- |

ПЛАН

подготовки объектов водоснабжения и водоотведения

к отопительному  сезону 2015-2016г.г.

| № п/п | Наименование работ по объектам | Сроки исполнения | Стоимость тыс.руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Система водоснабжения |  |  |  |
| 1.1. | Замена водопроводных сетей от базы Камыкс до ул.Пушкина,1, Ду 100 - 140 м | июль-август | 289,2 | Средства предприятия (тарифы) |
| 1.2. | Ремонт и установка новых колодцев, 25 шт. | май-октябрь | 750,0 |  |
| 1.3. | Замена задвижек Ду 200 – 4 шт.(ул.Заводская-ул.Дальняя- 2 шт., ул.Декабристов,19 – 1 шт., ул.Комсомольская - 1 шт.) Ду 100 – 10шт. (ул.Пушкина-ул.Северная -1 шт., ул.Механизаторов, 12 – 1 шт., ул.Железнодорожная-ул.Механизаторов – 1 шт., ул.Механизаторов-ул.Боровая – 1 шт., ул.Северная,55 – 2 шт., ул.Московская- ул.Энгельса – 1 шт., ул.Московская-ул.К.Маркса – 1 шт.,ул.Свердлова-ул.Московская – 1 шт., ул.Заводская-ул.Новая – 1 шт.) | май-октябрь | 400,0 |  |
| 1.4. | Ремонт и замена водопроводных колонок, 45 шт. | май-октябрь | 369,7 |  |
|  | Итого |  | 1808,9 |  |
| 2. | Система водоотведения |  |  |  |
| 2.1. | Прочистка и ремонт центрального коллектора КНС ул.Боровая, Ду 100 – 200м | май | 1319,1 | Средства предприятия (тарифы) |
| 2.1. | Демонтаж старых канализационных колодцев с установкой новых, 20 шт. (ул.Молодогвардейская,34,31 – 3 шт., ул.Строителей,27 – 3 шт., проезжая часть М.Горького – 5 шт., проезжая часть ул.Пролетарская – 7 шт., ул.Строителей, 13-а – 1 шт., ул.Строителей, 2 – 1 шт.) | май-октябрь | 599,4 |  |
|  | Итого |  | 1918,5 |  |
|  | Всего ремонт системы водоснабжения и водоотведения |  | 3727,4 |  |

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением и.о. главы администрации Камышловского городского округа от _________ года № ______ |
| --- | --- |

ПЛАН

мероприятий по подготовке дорожного участка                                                                                              к работе в зимних условиях 2015-2016г.г.

| № п/п | Наименование работ по объектам | Сроки исполнения | Стоимость тыс.руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ремонт пешеходного моста по ул.Островского | Май-июнь | 72,8 | Средства местного бюджета |
| 2. | Ремонт автомобильного моста по ул.Кузнечной | Апрель | 354,8 |  |
| 3. | Ремонт дороги по ул. Пролетарская (от пересечения ул. М.Горького до ул.Пролетарская, 93) | Май-июнь | 792,4 |  |
| 4. | Устройство пешеходных ограждений (перекресток по ул.Ленинградской – школа №3) | Июнь-июль | 120,4 |  |
| 5. | Устройство пешеходных ограждений по ул.Свердлова ( школа №58) | Июнь-июль | 94,2 |  |
| 6. | Устройство остановочных площадок с павильонами | Июнь-июль | 2056,8 |  |
| 7. | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия (1500м2) | май-сентябрь | 1879,0 |  |
| 8. | Ремонтная планировка гравийных дорог (2 цикла по 560000м2) | май-сентябрь | 400,0 |  |
| 9. | Ремонтная планировка существующих обочин (32,57км) | май-сентябрь | 33,6 |  |
| 10. | Ремонт дорог с добавлением материала (2395м2) | май-сентябрь | 642,0 |  |
| 11. | Восстановление профиля водоотводных канав (0,51км) | Май-сентябрь | 170,0 |  |
|  | Итого |  | 6616,0 |  |

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением и.о. главы администрации Камышловского городского округа от _________ года № _____ |
| --- | --- |

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов электроснабжения

к работе в зимних условиях 2015-2016г.г.

| № п/п | Наименование работ по объектам | Сроки исполнения | Стоимость тыс.руб. | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Ремонт ТП 2641 | май | 13,2 | Средства предприятия |
|  | Ремонт ТП 2678 | май | 15,6 |  |
|  | Ремонт КЛ-10 кВ от ТП 2636 сборные шины 10 кВ до ТМ - 1 | май | 6,8 |  |
|  | Ремонт КЛ-10 кВ от ТП 2636 сборные шины 10 кВ до ТМ - 2 | июнь | 4,5 |  |
|  | Ремонт ТП 2637 | июнь | 2,9 |  |
| 1. | Ремонт ВЛ-10 кВ ф. «Восточный» от оп.№95/12 до оп. №95/21 | июнь-июль | 137,7 |  |
| 2. | Ремонт ТП 2602 | июнь | 15,3 |  |
|  | Ремонт ТП 2503 | июнь | 10,5 |  |
| 2. | Ремонт ТП 2668 | июль | 33,3 |  |
|  | Ремонт ТП 2621 | июль | 2,5 |  |
|  | Ремонт КЛ-10 кВ от ТП 2666 сборные шины 10 кВ до ТМ - 1 | июль | 3,7 |  |
|  | Ремонт КЛ-10 кВ от ТП 2666 сборные шины 10 кВ до ТМ - 2 | август | 3,7 |  |
| 2. | Ремонт ВЛ-04 кВ ф. «Поторочина» от ТП 2654 | август | 364,8 |  |
| 3. | Ремонт ТП 2638 | август | 3,2 |  |
|  | Ремонт ТП 2636 | август | 17,1 |  |
|  | Ремонт ТП 2637 | август | 15,5 |  |
|  | Ремонт ТП 2608 | сентябрь | 35,0 |  |
|  | Ремонт ТП 2643 | сентябрь | 19,6 |  |
| 3. | Ремонт ВЛ-04 кВ ф. «Дзержинского, 5,7,9,11,13» от ТП 2635 | сентябрь | 300,0 |  |
| 4. | Монтаж узла учета, 610 шт. | май-сентябрь | 2936,5 |  |
|  | ИТОГО |  | 3941,4 |  |

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением и.о. главы администрации Камышловского городского округа от __________ года №_____ |
| --- | --- |

План создания запаса топлива (угля) для котельных

муниципальной собственности на 100 первых дней отопительного сезона                 2015 – 2016 г.г.

| № п/п | Наименование теплоисточника | Вид топлива | Количество топлива тонн на | Средства для 100 дневного запаса топлива тыс.руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопительный сезон | 100 дней |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Котельная «Школа №1» | уголь | 993,3 | 431,9 | 1813,9 |  |
| 2 | Котельная «ОВД» | уголь | 370,0 | 160,9 | 675,6 |  |
| 3 | Котельная «Плодопитомник» | уголь | 1077,9 | 468,7 | 1968,4 |  |
| 4 | Котельная «ПЛ-16» | уголь | 356,0 | 154,8 | 650,0 |  |
| 5 | Котельная «Агроспецмонтаж» | уголь | 745,5 | 324,1 | 1361,3 |  |
| 6 | Котельная «Орбита» | уголь | 238,3 | 103,6 | 435,2 |  |
| 7 | Котельная «Сельэнерго» | уголь | 161,2 | 70,1 | 294,4 |  |
| 8 | Котельная «Школа № 58» | уголь | 419,6 | 182,4 | 766,1 |  |
| 9 | Котельная «Инженерный центр» | уголь | 1982,6 | 862,0 | 3620,4 |  |
| 10 | Котельная «Школа № 7» | уголь | 189,8 | 82,5 | 346,5 |  |
| 11 | Котельная «Виток» | уголь | 223,8 | 97,3 | 408,7 |  |
| 12 | Котельная «КЭЧ» | уголь | 360,5 | 156,7 | 658,3 |  |
| 13 | Котельная «Городская баня» | уголь | 866,1 | 376,6 | 1581,7 |  |
| 14 | Котельная «Пригородный» | уголь | 367,0 | 159,6 | 670,1 |  |
| 15. | Котельная «ПДУ» | уголь | 383,0 | 166,5 | 699,4 |  |
| 16. | Котельная «Гуманитарный техникум» | уголь | 1727,8 | 751,2 | 3155,1 |  |
|  | ИТОГО |  | 10462,4 | 4548,9 | 19105,1 | Средства предприятия (тарифы) |

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением и.о. главы администрации Камышловского городского округа от _________ года № ______ |
| --- | --- |

Перечень мероприятий, не обеспеченных денежными средствами,

для проведения подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2015-2016 г.г.

| № п/п | Наименование работ | Стоимость тыс.руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт котельных, замена ветхих тепловых сетей |  |  |
|  | Котельные |  |  |
| 1.1. | Котельная Пролетарская, 113 Замена трубопровода речного водозабора Ду 90 100 м Замена насоса №2 речного водозабора Ремонт теплообменников т/п | 250,0 70,0 300,0 |  |
| 1.2. | Котельная Строителей, 1-а Ремонт бойлеров №1, №2 Ремонт механических фильтров №3, №4 Замена сетевого насоса №3 Текущий ремонт котла №1 | 50,0 50,0 400,0 400,0 |  |
| 1.3. | Котельная Железнодорожная, 17 Капитальный ремонт котла №1 Замена продувочных вентилей котла №1 Замена глубинного насоса | 3700,0 70,0 50,0 |  |
| 1.4. | Котельная Дзержинского, 3-а Текущий ремонт котла №2 Ремонт гребенок сетевых насосов Ду 200 | 150,0 150,0 |  |
| 1.5. | Котельная ул.Швельниса, 40-а Капитальный ремонт котла №1 | 300,0 |  |
| 1.6. | Котельная Агроспецмонтаж Замена дымовой трубы Ду 800 30м | 250,0 |  |
|  | Итого по котельным | 6190,0 |  |
| 1.7. | Ремонт теплосети по ул.Чернышевского, Ду-100 50м | 150,0 |  |
| 1.8. | Ремонт тепловых колодцев 20 шт. | 200,0 |  |
| 1.9. | Замена запорной арматуры по итогам опрессовок Ду-150 – Ду-50 50 шт. | 250,0 |  |
|  | Итого по тепловым сетям | 600,0 |  |
|  | Всего на ремонт котельных и тепловых сетей | 6790,0 |  |
| 2. | Объекты водоснабжения и водоотведения |  |  |
| 2.1. | Реконструкция КНС | 1500,0 |  |
| 2.2. | Ремонт и обслуживание пожарных гидрантов (28 шт.) | 980,0 |  |
| 2.3. | Демонтаж неработающей, приобретение и установка новой воздуходувки на Биологических очистных сооружениях | 540,0 |  |
| 2.4. | Приобретение и монтаж илососа на Биологические очистные сооружения | 5200,0 |  |
| 2.5. | Перевод опасных объектов (Солодиловский водозабор, железнодорожный водозабор по Кирова, 42, БОС) на получение хлора с помощью электролизных установок | 7500,0 |  |
|  | Итого по объектам водоснабжения | 15720,0 |  |
| 4. | ВСЕГО | 22510,0 |  |