АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.05.2022 N 407

Об организации проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022/2023 года теплоснабжающих, теплосетевых организаций
и потребителей тепловой энергии по Камышловскому городскому округу

Руководствуясь статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 4 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103, пунктом 6 статьи 30 Устава Камышловского городского округа, администрация Камышловского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022/2023 года теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии по Камышловскому городскому округу (Приложение № 1).
1.2. Состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2022/2023 года теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии по Камышловскому городскому округу (Приложение № 2).
1.3. В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе комиссии по согласованию могут привлекаться представители единой теплоснабжающей организации.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Камышловские известия» и разместить на официальном сайте Камышловского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава
Камышловского городского округа А.В. Половников

Приложение № 1 / УТВЕРЖДЕНА / постановлением администрации / Камышловского городского округа / от 20.05.2022 № 407 / «Об организации проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022/2023 года теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии по Камышловскому городскому округу»

Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022/2023 года теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии по Камышловскому городскому округу

  1.  Общие положения
    Обеспечение надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному периоду и его организованное проведение, в целях достижения устойчивого тепло-, водо-, электро- и топливоснабжения потребителей, поддержания необходимых параметров энергоносителей и обеспечения нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины потребителей жилищно-коммунальных услуг, являются важнейшей задачей органов местного самоуправления, организаций жилищно-коммунального хозяйства.
    Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.
    Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:
- нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;
- максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;
-  соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;
-  рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.
    Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:
-  выполнением должностными лицами требований федерального и областного законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства;
-  постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;
- четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;
- укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;
-  материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;
- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

        2.  Работа комиссии по проверке готовности к отопительному периоду
 2.1. Администрация Камышловского городского округа организует:
-  работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей муниципального образования и в целом теплоснабжающих организаций;
-  работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду объектов социальной сферы;
- проверку готовности жилищного фонда к приему тепла, укомплектованность дежурных смен коммунальных объектов и аварийных бригад подготовленным и аттестованным персоналом, обеспеченность их аварийным неснижаемым запасом материально-технических ресурсов, топливом.
        Проверка осуществляется комиссией, которая образована администрацией Камышловского городского округа (далее - Комиссия).
        Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду (таблица 1), в котором указываются:
- объекты, подлежащие проверке;
- сроки проведения проверки;
- документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

Таблица 1
№ п/п	Объекты, подлежащие проверке	Наименование организации, количество объектов	Сроки проведения проверки	Документы, проверяемые в ходе проверки
1.	Теплоснабжающие и теплосетевые организации	Теплоснабжающие организации: / 1. МУП «Теплоснабжающая организация». 2. ООО «СтройКонсалтинг» 3. ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России / 4. ОАО "Российские железные дороги", Свердловская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" (котельная ШЧ-7 ст.Камышлов Тюменского территориального участка) / 5. ООО «Русская Энергетика» / Теплосетевые организации — отсутствуют.	01.09.2022 – 14.10.2022	В соответствии с Приложением 4
2	Потребители тепловой энергии	1. МАОУ «Школа №1 имени Героя Советского Союза Бориса Самуиловича Семенова» Камышловского городского округа 2. МАОУ «Школа №3» Камышловского городского округа 3. МАОУ «Лицей №5» Камышловского городского округа 4. МАОУ «Школа №6» Камышловского городского округа 5. МАОУ «Детский сад №5» «Радуга» Камышловского городского округа 6. МАОУ «Школа № 7» Камышловского городского округа 7. МАОУ – средняя общеобразовательная школа №58 Камышловского городского округа 8. МАДОУ «Детский сад №2» Камышловского городского округа 9. МАДОУ «Детский сад №12» Камышловского городского округа 10. МАДОУ «Детский сад №13» Камышловского городского округа 11. МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №14» Камышловского городского округа 12. МАДОУ «Детский сад №16» Камышловского городского округа 13. МАДОУ «Детский сад №92» Камышловского городского округа 14. МАДОУ «Детский сад №170» Камышловского городского округа 15. МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад№4» Камышловского городского округа 16. МАУ ДО «Дом детского творчества» Камышловского городского округа 17. МАУ ДО «Камышловская детская школа искусств №1» 18. ГАПОУ СО «Камышловский техникум промышленности и транспорта» / 19. МБУК "Камышловская централизованная библиотечная система" / 20. АМУК Камышловского городского округа «Центр культуры и досуга» 21. ГАПОУ СО «Камышловский Гуманитарно-Технологический Техникум» / 22. МБУК Камышловского городского округа «Камышловский краеведческий музей» 23. МБУ «Центр развития физической культуры, спорта и патриотического воспитания» / 24. ГБОУПО СО «Камышловское профессиональное училище» / 25. МБУ ДО «Детская художественная школа» / 26. МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития №1» Камышловского городского округа / 27. МАУ ДО «ДЮСШ» Камышловского городского округа / 28. МУП «Водоснабжающая компания» / 29. ГБУЗ СО «Камышловская центральная районная больница»	01.08.2022 – 15.09.2022	В соответствии с Приложением 5
3.	Жилой фонд	1. ООО «Эстра-УК»; / 2. ООО «Городская управляющая компания – Камышлов"; / 3. ООО «Камышловская управляющая компания».	01.08.2022 –15.09.2022

Список используемых сокращений:
МУП – муниципальное унитарное предприятие;
ООО – общество с ограниченной ответственностью;
ФГБУ – федеральное государственное бюджетное учреждение;
ОАО – открытое акционерное общество;
МАОУ – муниципальное автономное образовательное учреждение;
МАДОУ – муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение;
МАУ ДО – муниципальное автономное учреждение дополнительного образования;
МБУК – муниципальное бюджетное учреждение культуры;
АМУК – автономное муниципальное учреждение культуры;
МБУ – муниципальное бюджетное учреждение;
ГБОУПО СО – государственное бюджетное образовательное учреждения профессионального образования Свердловской области;
МБУ ДО – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования;
ГБУЗ СО – государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области;

При проверке комиссиями проверяется выполнение требований, установленных Приложениями 3, 4 настоящей Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии по Камышловскому городскому округу (далее - Программа).
   Проверка выполнения теплоснабжающими и теплосетевыми организациями требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013г. №103 (далее Правила), осуществляется комиссиями на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.
    В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, комиссии осуществляют проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.
2.2. В целях проведения проверки комиссии рассматривают документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.
    Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно Приложению 1 к настоящим Правилам.
В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:
-  объект проверки готов к отопительному периоду;
- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;
- объект проверки не готов к отопительному периоду.
При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.
Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно Приложению 2 к настоящей Программе и выдается администрацией Камышловского городского округа (далее – администрацией), образовавшей комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.
Сроки выдачи паспортов определяются не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, не позднее 15 ноября - для муниципального образования.
    В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в таблице 1 настоящей Программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.
 Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до 15 ноября 2022 года, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

       3. Порядок взаимодействия теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения с Комиссией
3.1 Теплоснабжающие и теплосетевые организаций представляют в администрацию документы по выполнению требований по готовности к отопительному периоду, указанные в Приложении 3, в срок за 3 дня до начала проверки, подписанные руководителем или лицом, отвечающим за подготовку объектов к отопительному периоду 2022/2023 года.
Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с пунктом 2.2 Программы.
3.2. Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжающую организацию информацию по выполнению требований по готовности указанных в пунктах 2, 5, 8 Приложения 4. Информацию по выполнению требований, указанных в пунктах 1, 3, 4, 9, частично в пунктах 10, 15, 17 Приложения 4, потребители предоставляют на рассмотрение по требованию комиссии самостоятельно в администрацию.
Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей, присутствует при испытаниях оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, при проведении гидропневматической промывке систем теплопотребления теплофикационной водой и проводит осмотр объектов проверки.
Теплоснабжающая организация оформляет Акт проверки готовности к отопительному периоду потребителей и направляет его в администрацию Камышловского городского округа на рассмотрение комиссии.
Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с пунктом 2.2 Программы.

        Приложение №1
        к Программе проведения проверки готовности
        к отопительному периоду 2022/2023 года
        теплоснабжающих организаций
        и потребителей тепловой энергии
        по Камышловскому городскому округу

АКТ
проверки готовности к отопительному периоду 20___ /20____ года

________________		________________
(место составления акта)		(дата составления акта)

Комиссия, образованная постановлением администрации Камышловского городского округа_ от № ,
в составе:
председатель комиссии – _________________________________________________________.
        (ФИО, должность)
члены комиссии:
- ______________________________________________________________________________;
- ______________________________________________________________________________;
- ______________________________________________________________________________;
- представитель Уральского управления Ростехнадзора (по согласованию).
в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 20___ -20____ годов, утвержденной
администрацией Камышловского городского округа ____________________________
 (ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)
в период с ___________ по _______________ в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду
________________________________________________________________________________
(полное наименование предприятия)

С проведением проверки ознакомлен:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:
1. Котельная, расположенная по адресу Свердловская обл., город_______, ул._______, №____.
В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:
№ п/п	Проверяемые вопросы	Выполнение / условия	Примечание
1	2	3	4
Выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии:
1.	Температурные графики на предстоящий отопительный период.	Выполнено / Не выполнено
2.	График ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей.	Выполнено / Не выполнено
3.	Расчет допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов	Выполнено / Не выполнено
4.	График проверки знаний, утверждённый ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	Выполнено / Не выполнено
5.	График обучения (аттестации) сотрудников, занимающих должности, подлежащих обязательному обучению и аттестации в контрольных и надзорных органах	Выполнено / Не выполнено
6.	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок организации и его заместителя, а также в структурных подразделениях.	Выполнено / Не выполнено
7.	Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство организации (подразделений) и его заместителя	Выполнено / Не выполнено
8.	Протоколы проверки знаний (аттестации), удостоверения	Выполнено / Не выполнено
9.	Утвержденный перечень эксплуатационной документации	Выполнено / Не выполнено
10.	Инструкции по эксплуатации тепловых энергоустановок и сетей, а также должностные инструкции на рабочих местах и инструкции по охране труда согласно утверждённому перечню	Выполнено / Не выполнено
11.	Распорядительный документ об утверждении норм обеспечения средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой персонала котельных и тепловых сетей	Выполнено / Не выполнено
12.	Утверждённый перечень комплектации инструментами и оснасткой, необходимых для производства работ	Выполнено / Не выполнено
13.	Утверждённый перечень комплектации оперативно-дежурного персонала средствами связи и транспортом	Выполнено / Не выполнено
14.	Утверждённый перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей на котельных и тепловых сетях.	Выполнено / Не выполнено
15.	Оперативный план тушения пожара на котельной.	Выполнено / Не выполнено
16.	Технический отчет о наладке тепловых сетей.	Выполнено / Не выполнено
17.	Договор теплоснабжения, содержащий разделы по организации контроля режимов потребления тепловой энергии, разделы по организации контроля показателей качества теплоносителя	Выполнено / Не выполнено
18.	Договора оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, заключенного теплосетевой организацией с теплоснабжающей организацией	Выполнено / Не выполнено
19.	Акты ввода в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии	Выполнено / Не выполнено
20.	Графики проведения гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей	Выполнено / Не выполнено
21.	Акты гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей	Выполнено / Не выполнено
22.	План подготовки к работе в отопительный период	Выполнено / Не выполнено
23.	Отчет о выполнении плана подготовки к работе в отопительный период	Выполнено / Не выполнено
24.	График ремонта систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи, акты выполнения ремонтных работ систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи	Выполнено / Не выполнено
25.	Акты освидетельствования и испытания машин и механизмов, оборудования и приспособлений топливных складов и топливоподачи	Выполнено / Не выполнено
26.	Акты (заключения) технического обследования резервуаров хранения жидкого топлива и выполнение предложений по выполнению ремонтных работ и режима дальнейшей эксплуатации	Выполнено / Не выполнено
27.	Приказ о назначении лица, ответственного за газовое хозяйство (для котельных использующих газ в качестве основного топлива)	Выполнено / Не выполнено
28.	График химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей	Выполнено / Не выполнено
29.	Отчёты о наладке водно-химического режима, наличие актов внутреннего осмотра основного оборудования котельной и отбора проб отложений и шлама.	Выполнено / Не выполнено
30.	Акты контроля состояния металла тепловых сетей	Выполнено / Не выполнено
31.	Акт (технический отчет) о проведении технического диагностирования котлов.	Выполнено / Не выполнено
32.	Заключение экспертизы промышленной безопасности (на ОПО)	Выполнено / Не выполнено
33.	Паспорта тепловых энергоустановок, содержащие положительные результаты технического освидетельствования.	Выполнено / Не выполнено
34.	Графики текущих и капитальных ремонтов тепловых сетей и источников тепловой энергии	Выполнено / Не выполнено
35.	Отчет о выполнении графика текущих и капитальных ремонтов тепловых сетей и источников тепловой энергии	Выполнено / Не выполнено
36.	Распорядительный документ о назначении рабочей комиссии по приемке тепловых энергоустановок из капитального ремонта	Выполнено / Не выполнено
37.	Акт осеннего осмотра зданий и сооружений тепловых энергоустановок	Выполнено / Не выполнено
38.	Утверждённый в установленном порядке расчет нормативных запасов топлива	Выполнено / Не выполнено
39.	Акты инвентаризации топлива	Выполнено / Не выполнено
40.	Договоры поставки топлива, не допускающие перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива.	Выполнено / Не выполнено
41.	Акт о соответствии качества топлива проекту котельной и установленному котельному оборудованию	Выполнено / Не выполнено
42.	Сертификаты на топливо	Выполнено / Не выполнено
43.	Акт о разграничении эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	Выполнено / Не выполнено
44.	Акт о разграничении балансовой принадлежности	Выполнено / Не выполнено
45.	Наличие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления	Выполнено / Не выполнено
45.	Отчёт о выполнении предписаний	Выполнено / Не выполнено
46.	Акт осмотра и проверки работоспособности (состояния) автоматических регуляторов	Выполнено / Не выполнено

Готово/не готово
(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

(наименование объекта)
Готово (не готово) к отопительному периоду 20 -20 гг.

Документы, рассмотренные комиссией:

1.
2.
3.
…..

Председатель комиссии: ___________________________________________________ ФИО.
(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: _________________________________________________________ ФИО;
(подпись, расшифровка подписи)

        _________________________________________________________ ФИО;

        _________________________________________________________ ФИО.
(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта на руки получил:

"__" _____________ 20__ г.

        / _______________Ф И О/
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Приложение №2
        к Программе проведения проверки готовности
        к отопительному периоду 2022/2023 года
        теплоснабжающих организаций
        и потребителей тепловой энергии
        по Камышловскому городскому округу

ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду _______/______ г.г.

Выдан________________________________________________________________________,
(полное наименование, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:
1._______________________;
2._______________________;
3._______________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:
Акт проверки готовности к отопительному периоду от __________ N_________.

___________________________
(подпись, расшифровка подписи и печать
 уполномоченного органа, образовавшего
 комиссию по проведению проверки
 готовности к отопительному периоду)

Приложение №3
        к Программе проведения проверки готовности
        к отопительному периоду 2022/2023 года
        теплоснабжающих организаций
        и потребителей тепловой энергии
        по Камышловскому городскому округу

Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций
       В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:
1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;
2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;
3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;
4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:
-   укомплектованность указанных служб персоналом;
- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой,
- нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами,
-   первичными средствами пожаротушения;
6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
8) обеспечение качества теплоносителей;
9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;
10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;
11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:
- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;
-  соблюдение водно-химического режима;
- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;
-  наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;
- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;
- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;
-  проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;
- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;
-  наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;
12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;
13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;
14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.
      В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.
     К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с Приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 настоящего Приложения 3.

        Приложение № 4
        к Программе проведения проверки готовности
        к отопительному периоду 2022/2023 года.
        теплоснабжающих организаций
        и потребителей тепловой энергии
        по Камышловскому городскому округу

Требования по готовности к отопительному периоду
 для потребителей тепловой энергии
     В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:
1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;
2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;
4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;
9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;
15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;
16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;
17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в Приложении 3 приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».
К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 настоящего Приложения 4.

Приложение № 2 / УТВЕРЖДЕН / постановлением администрации / Камышловского городского округа / от 20.05.2022 № 407 / «Об организации проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022/2023 года теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии по Камышловскому городскому округу»

Состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2022/2023 года теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии по Камышловскому городскому округу

        Председатель комиссии:
Половников А.В. – глава Камышловского городского округа.
Заместитель председателя комиссии:
Мартьянов К.Е. – первый заместитель главы администрации Камышловского городского округа.
Секретарь комиссии:
Потапова И.Д. – главный специалист отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации Камышловского городского округа – секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Соболева А.А. – заместитель главы администрации Камышловского городского округа;
Семенова Л.А. – начальник отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации Камышловского городского округа;
Макарова Н.Б. – председатель комитета по управлению имуществом и земельным ресурсам администрации Камышловского городского округа;
Гуляев В.Ж. – ведущий специалист отдела гражданской обороны и пожарной безопасности администрации Камышловского городского округа;
Казанцев В.Л. – директор муниципального унитарного предприятия «Теплоснабжающая организация»;
Представитель Уральского управления Ростехнадзора (по согласованию).