ГЛАВА КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.09.2015 года  № 1336

г. Камышлов

Об утверждении Плана ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, а также организаций жилищного комплекса на территории Камышловского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить План ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, а так же организаций жилищного комплекса на территории Камышловского городского округа (прилагается).

- Настоящее  постановление опубликовать в газете «Камышловские  известия»  и  разместить на официальном сайте  Камышловского городского округа.

- Признать утратившим силу постановление главы Камышловского городского округа от 01.11.2013 года №1973 «Об утверждении Плана ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, а так же организаций жилищного комплекса на территории Камышловского городского округа»

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Камышловского городского округа (по городскому хозяйству) Тимошенко О.Л.

Глава Камышловского городского округа                                      М.Н. Чухарев

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением главы Камышловского городского округа от 15.09.2015 года № 1336 |
| --- | --- |

ПЛАН

ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-,

электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, а также организаций жилищного комплекса

на территории   Камышловского городского округа

Цели и задачи

Цели:

  - Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

  - Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

  - Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

  - Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.

  - Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

  - Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.

  - Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

- Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг.

а) водоснабжение и водоотведение

| № п/п | Наименование организации водопроводно-канализационного хозяйства | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Водоканал Камышлов» | 624860, Свердловская область, г.Камышлов, ул.Урицкого, дом№11, кор.Б, тел./ факс (34375) 2-38-98 Тел. ЕДДС (34575) 2-45-42 | Объекты жилищного фонда и социально-культурного назначения | ООО «ГУК-Камышлов» ул.К.Маркса, 41, тел.8(34375) 2-58-02 ООО «Эстра УК», ул.К.Маркса, 56, тел.8(34375)2-19-76 Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа, ул.Урицкого, 14, тел.8(34375)2-08-76 ГБУЗ СО «Камышловская центральная районная больница», ул.Фарфористов,3 тел.8(34375)2-34-25 ЕДДС Камышловского городского округа ул.К.Маркса, 51, тел. 8(34375) 2-45-42 |

б) теплоснабжение

| № п/п | Наименование организации теплоснабжения | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Ресурсоснабжающая организация», г.Камышлов | 624860, Свердловская область, г.Камышлов, ул.К.Маркса, 51, а/я 52, тел./факс 8 (34375) 2-47-27 Тел. ЕДДС (34375) 2-45-42 | Объекты жилищного фонда и социально-культурного назначения | ООО «ГУК-Камышлов» ул.К.Маркса, 41 тел.8(34375) 2-58-02 ООО «Эстра УК», ул.К.Маркса, 56, тел.8(34375) 2-19-56 Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа, ул.Урицкого, 14, тел.8(34375)2-08-76 ГБУЗ СО «Камышловская центральная районная больница», ул.Фарфористов,3 тел.8(34375)2-34-25 ЕДДС Камышловского городского округа ул.К.Маркса, 51, тел. 8(34375) 2-45-42 |
| 2. | МАУ ДОД Детско-юношеская спортивная школа Камышловского городского округа | 624860 Свердловская область, г.Камышлов, ул.Маяковского,1 тел. 8(34375) 2-17-90 Тел. ЕДДС (34375) 2-45-42 |  |  |
| 3. | МАДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития №1 Камышловского городского округа | 624860 Свердловская область, г.Камышлов, ул.Жукова, 6 тел. 8(34375) 2-58-70 Тел. ЕДДС (34375) 2-45-42 |  |  |
| 4. | МБОУ ДОД «Камышловская детская художественная школа» | 624860 Свердловская область, г.Камышлов, ул.К.Маркса, 24 тел. 8(34375) 2-33-26 Тел. ЕДДС (34375) 2-45-42 |  |  |
| 5. | МУП «Водоканал Камышлов» | 624860 Свердловская область, г.Камышлов, ул.Урицкого, 11, кор.Б тел. 8(34375) 2-38-98 Тел. ЕДДС (34375) 2-45-42 |  |  |
| 6. | ООО «Теплогарант», г.Екатеринбург | 624864, Свердловская область, тел. 8-902-87-26-999 Тел. ЕДДС (34575) 2-45-42 | Объекты жилищного фонда и социально-культурного назначения |  |
| 7. | ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» филиал «Екатеринбургский», г.Екатеринбург | 624856 Камышловский район, п/о Порошина тел 8-912-207-80-11 тел. ЕДДС (34575) 2-45-42 | Объекты жилищного фонда и социально-культурного назначения |  |
| 8. | ОАО «Российские железные дороги», Свердловская дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД», г.Екатеринбург | 624860, Свердловская область, г.Камышлов, ул.Кр.Орлов, 91, тел. 8(34375) 91-3-95 Тел. ЕДДС (34575) 2-45-42 | Объекты жилищного фонда и социально-культурного назначения |  |

в) электроснабжение

| № п/п | Наименование электро-снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» | 623860 Свердловская область г. Камышлов ул. Советская, 2-в, Тел. 8(34375) 2-47-16 Тел. ЕДДС (34575) 2-45-42 | Объекты жилищного фонда и социально-культурного назначения | ООО «ГУК-Камышлов» ул.К.Маркса, 41, тел.8(34375) 2-58-02 ООО «Эстра УК», ул.К.Маркса, 56, тел.8(34375)2-19-76 Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа, ул.Урицкого, 14, тел.8(34375)2-08-76 ГБУЗ СО «Камышловская центральная районная больница», ул.Фарфористов,3 тел.8(34375)2-34-25 ЕДДС Камышловского городского округа ул.К.Маркса, 51, тел. 8(34375) 2-45-42 |

г) газоснабжение

| № п/п | Наименование газо-снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | АО «ГАЗЭКС» | 624860, г.Камышлов, ул.Северная, 72 Тел. 8(34375) 2-43-01 Тел. ЕДДС (34575) 2-45-42 | Объекты жилищного фонда и социально-культурного назначения | ООО «ГУК-Камышлов» ул.К.Маркса, 41, тел.8(34375) 2-58-02 ООО «Эстра УК», ул.К.Маркса, 56, тел.8(34375)2-19-76 Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа, ул.Урицкого, 14, тел.8(34375)2-08-76 ГБУЗ СО «Камышловская центральная районная больница», ул.Фарфористов,3 тел.8(34375)2-34-25 ЕДДС Камышловского городского округа ул.К.Маркса, 51, тел. 8(34375) 2-45-42 |

2. 	Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

а) на объектах водоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение ХВС | 2 часа |

б) на объектах теплоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, °С |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

в) на объектах электроснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение электроснабжения | 2 часа |

в) на объектах газоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение газоснабжения | 2 часа |

3.	Порядок действий администрации Камышловского городского округа,

ресурсоснабжающих организаций при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций.

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес представления информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | собственники и наниматели жилых помещений ООО «Эстра-УК», ООО «Городская управляющая компания-Камышлов» | Глава и заместитель главы администрации Камышловского городского округа, ул. Свердлова, 41, тел. 8(34375) 2-33-32 | Информирование ЕДДС |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | ООО «ВЭСТ» | Директор - И.В.Лопатин, тел.(34375) 2-34-87 | Информирование ЕДДС |
|  |  | ООО «Эстра» | Директор – Б.И.Карелин, тел.(34375) 2-19-76 | Информирование ЕДДС |
|  |  | ООО «Стройконсалдинг» | Директор – В.М.Ширыкалов, тел.(34375) 2-38-84 | Информирование ЕДДС |
|  |  | ООО «ВВС-35» | Директор – С.Г.Просветов, тел. (34375) 2-57-49 | Информирование ЕДДС |
|  |  | ИП Просветов | Директор – С.Г.Просветов, тел.8-912-26-87-832 | Информирование ЕДДС |
| 3 | Доклад о ликвидация аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | собственники и наниматели жилых помещений управляющие компании и обслуживающие организации | Глава и заместитель главы администрации Камышловского городского округа | Информирование ЕДДС |
| 3.2.Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | собственники и наниматели жилых помещений управляющие компании и обслуживающие организации. Глава и заместитель главы администрации Камышловского городского округа | Глава и заместитель главы администрации Камышловского городского округа, ул. Свердлова, 41, тел. 8(34375) 2-33-32 | Информирование ЕДДС, МЧС |
| 2 | Прибытие к месту работы оперативного штаба |  | администрация Камышловского городского округа, тел.8(34375) 2-33-32 |  |
| 3 | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | управляющие компании и обслуживающие организации Глава и заместитель главы администрации Камышловского городского округа | администрация Камышловского городского округа, тел.8(34375) 2-33-32 |  |
| 4 | Организация оперативного штаба | Глава и заместитель главы администрации Камышловского городского округа | администрация Камышловского городского округа, тел.8(34375) 2-33-32 |  |
| 5 | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | Глава и заместитель главы администрации Камышловского городского округа | администрация Камышловского городского округа, тел.8(34375) 2-33-32 |  |
| 6 | Оповещение населения | Заместитель главы администрации Камышловского городского округа | администрация Камышловского городского округа, тел.8(34375) 2-33-32 |  |
| 7 | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | Управляющие компании и обслуживающие организации | Глава и заместитель главы администрации Камышловского городского округа, тел.8(34375) 2-33-32 |  |
| 8 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | Управляющие компании и обслуживающие организации | Глава и заместитель главы администрации Камышловского городского округа, тел. 8(34375) 2-33-32 | Информирование ЕДДС |
| 3.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации Предупреждение чрезвычайных ситуаций – это комплекс мероприятий, проводимый заблаговременно и направленный на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС), а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения. Режим функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций – это определяемые в зависимости от обстановки, прогнозирования угрозы ЧС и возникновения ЧС, порядок организации деятельности органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС) и основные мероприятия, проводимые указанными органами управления и силами в режиме ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, при введении режима ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ или ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ. В целях поддержания готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций сил и средств РСЧС для органов управления сил и средств функциональных и территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ФП и ТП РСЧС) в соответствии с законодательством Российской Федерации устанавливаются следующие режимы функционирования: ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ при отсутствии угрозы возникновения ЧС; ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ при угрозе возникновения ЧС; ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ при возникновении и ликвидации ЧС. При введении режима ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ или ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, в зависимости от последствий ЧС, привлекаемых к предупреждению и ликвидации ЧС сил и средств РСЧС, классификации ЧС и характера развития ЧС, а также других факторов, влияющих на безопасность жизнедеятельности населения и требующих принятия дополнительных мер по защите населения и территорий от ЧС |
| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес представления информации | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение руководящего состава и населения Камышловского городского округа об угрозе возникновения ЧС | собственники и наниматели жилых помещений, управляющие компании и обслуживающие организации, ЕДДС Камышловского городского округа | ул. Сведлова,41 глава и заместитель главы администрации Камышловского городского округа, тел.8(34375) 2-33-32 |  |
| 2 | Сбор руководящего состава | глава Камышловского городского округа | ул. Сведлова,41 тел. 8(34375) 2-33-32 | Информирование ЕДДС |
| 3 | Принятие решения главой Камышловского городского округа решения о введении режима ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ | глава Камышловского городского округа | Глава и заместитель главы администрации Камышловского городского округа, тел.8(34375) 2-33-32 |  |
| 4. | Усиление наблюдения и контроля гидрометеорологической обстановки в районе прогнозируемой ЧС | Оперативная группа администрации Камышловского городского округа через метеорологическую станцию | ул. Сведлова,41 тел. 8(34375) 2-33-32 |  |
| 5. | Выполнение мероприятий по выработке и принятию решения председателем комиссии по ЧС и ОПБ | Комиссия ЧС и ОПБ Камышловского городского округа | ул. Сведлова,41 тел. 8(34375) 2-33-32 |  |
| 6. | Уточнение Плана действий | Комиссия ЧС и ОПБ Камышловского городского округа | ул. Сведлова,41 тел. 8(34375) 2-33-32 |  |
| 7. | Организация круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц органов управления и сил Камышловского городского округа | Администрация Камышловского городского округа | ул. Сведлова,41 тел. 8(34375) 2-33-32 |  |
| 8. | Организация взаимодействия с территориальными и функциональными звеньями Камышловского городского округа | Оперативная группа администрации Камышловского городского округа | ул. Сведлова,41 тел. 8(34375) 2-33-32 |  |
| 9. | Подготовка и передача распоряжения в организации и учреждения | Штаб ГО и ЧС, Оперативная группа администрации Камышловского городского округа | ул. Сведлова,41 тел. 8(34375) 2-33-32 |  |
| 10. | Развертывание (при необходимости) эвакоорганов и организация проведения эвакуации населения, материальных и культурных ценностей (при необходимости) из района возможной ЧС | Эвакоприемная комиссия Камышловского городского округа | ул. Сведлова,41 тел. 8(34375) 2-00-63 |  |
| 11. | Выдвижение (при необходимости) АСФ (аварийно-спасательное формирование) постоянной готовности в район возможной ЧС | Свердловская служба спасения | оперативный дежурный тел: 8(343) 221-33-07 |  |
| 12. | Приведение в готовность лечебно-профилактических учреждений Камышловского городского округа к приему пострадавших и оказанию им всех видов медицинской помощи | ГБУЗ СО «Камышловская ЦРБ» | ул. Фарфористов,3 тел. 8(34375) 2-34-25 |  |
| 13. | Готовность к выдаче имущества из резервов Камышловского городского округа и его доставка в места временного размещения пострадавших | Заместитель главы Камышловского городского округа по экономике | ул. Сведлова,41 тел. 8(34375) 2-44-85 |  |
| 14. | Подготовка (при необходимости) к развертыванию приемных эвакуационных пунктов в местах размещения эвакуируемых. | Эвакоприемная комиссия Камышловского городского округа | ул. Сведлова,41 тел. 8(34375) 2-00-63 |  |

| ОПОРНЫЙ РАСЧЕТ сил и средств территориальной подсистемы РСЧС, функционирующей в режиме ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ (ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ) на территории Камышловского городского округа. |
| --- |
| № п/п | Наименование | Личный состав | Техника |
|  |  |  | пожарная | специальная | инженерная | воздушные суда | плав. средства | прочая | Итого |
| Силы и средства ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОДСИСТЕМ РСЧС |
| 1 | ГКПТУ СО "ОПС СО № 18" | 11/2 | 5/2 |  |  |  |  |  | 5/2 |
| 2 | ММО "Камышловский" МВД РФ | 8/1 |  |  |  |  |  | 2/4 | 2/4 |
| 3 | БСМП ГБУЗО СО "Камышловская ЦРБ" | 11/0 |  | 5/0 |  |  |  |  | 5/0 |
| 4 | "Уральские газовые сети" КЭС | 3/1 |  | 1/1 |  |  |  |  | 1/1 |
| 5 | "Ростелеком" ЛТЦ Камышловский район | 1/1 |  |  |  |  |  | 0/1 | 0/1 |
| 6 | Роспотребнадзор | 0/2 |  |  |  |  |  | 0/1 | 0/1 |
| 7 | Трассовый пункт медицины катастроф | 3/1 |  | 1/0 |  |  |  |  | 1/0 |
| 8 | Камышловский почтамт | 0/1 |  |  |  |  |  | 0/1 | 0/1 |
| 9 | Пенсионный фонд РФ | 0/1 |  |  |  |  |  | 0/1 | 0/1 |
| 10 | В/ч № 75485 | н/д |  |  |  |  |  |  | н/д |
| Итого: | 37/11 | 5/2 | 7/1 |  |  |  | 2/9 | 14/12 |
| Силы и средства ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПОДСИСТЕМЫ РСЧС |
| 11 | КЧС и ОПБ | 0/2 |  |  |  |  |  | 0/1 | 0/1 |
| 12 | ЕДДС | 1/1 |  |  |  |  |  |  | 0/0 |
| 13 | Лесничество | 1/8 | 0/4 | 0/4 |  |  |  |  | 0/8 |
| 14 | ООО "Азурит" | 10/6 |  | 3/0 | 6/0 |  |  | 0/6 | 9/15 |
| 15 | "Управляющая компания" | 1/2 |  |  | 0/2 |  |  |  | 0/2 |
| 16 | МУП "РСО" | 1/4 |  |  | 0/2 |  |  | 0/2 | 0/4 |
| 17 | ИП Лепихин В.А. | 1/2 |  |  |  |  |  | 0/2 | 0/2 |
| 18 | "Облкоммунэнерго" РКЭС | 3/3 |  | 0/3 |  |  |  |  | 0/3 |
| 19 | "Восточные электросети" КРЭС | 3/4 |  | 0/3 |  |  |  | 1/1 | 1/3 |
| 20 | МУП "Водоканал-Камышлов" | 1/5 |  | 0/2 | 0/3 |  |  |  | 0/5 |
| 21 | ОАО "ЭЛТЕЗА" | 0/6 |  |  | 0/1 |  |  | 0/5 | 0/6 |
| 22 | ОАО "Урализолятор" | 0/5 |  |  | 0/1 |  |  | 0/4 | 0/5 |
| 23 | ООО "К-777" | 0/5 |  |  | 0/2 |  |  | 0/2 | 0/4 |
| 24 | ООО "ЭКО С" | 0/5 |  | 0/1 | 0/2 |  |  | 0/2 | 0/5 |
| 25 | "Уральская диатомитовая компания" | 0/1 |  |  |  |  |  | 0/1 | 0/1 |
| Итого: | 22/59 | 0/4 | 3/13 | 6/13 |  |  | 1/26 | 10/56 |
| Силы и средства территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и организаций, не входящих в РСЧС |
| 26 | Прокуратура | 0/1 |  |  |  |  |  | 0/1 | 0/1 |
| 27 | Метеостанция | 0/1 |  |  |  |  |  |  | 0/0 |
| 28 | Восстановительный поезд РЖД | 14/1 |  | 1/0 | 4/0 |  |  |  | 5/0 |
| 29 | Пожарный поезд РЖД | 6/1 | 1/0 | 7/0 |  |  |  |  | 8/0 |
| 30 | Ветстанция | 0/1 |  |  |  |  |  | 0/1 | 0/1 |
| 31 | Станция защиты растений | 0/1 |  |  |  |  |  | 0/1 | 0/1 |
| Итого: | 20/5 | 1/0 | 8/0 | 4/0 |  |  | 0/1 | 13/2 |
| ВСЕГО: | 79/75 | 6/6 | 18/14 | 10/13 |  |  | 3/36 | 37/70 |

Примечание:

- при переводе Камышловского городского округа в режим ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ силы и средства   усиливаются резервными дежурными сменами;

- при переводе Камышловского городского округа в режим ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ учитывать силы и средства, привлекаемые к ликвидации последствий ЧС в соответствии с планом действий.

В числителе личный состав(техника) входящий в состав дежурной смены.

В знаменателе личный состав(техника) входящий в резерв дежурной смены.