

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 09.10.2020 N 690**

**Об утверждении Порядка действий при ликвидации**

**технологических нарушений в системах теплоснабжения**

**на территории Камышловского городского округа**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», администрация Камышловского городского округа

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Порядок действий при ликвидации технологических нарушений в системах теплоснабжения на территории Камышловского городского округа (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление главы Камышловского городского округа от 17.10.2018 года № 891 «Об утверждении Порядка действий при ликвидации технологических нарушений в системах теплоснабжения на территории Камышловского городского округа».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Камышловские известия» и разместить на официальном сайте Камышловского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

Камышловского городского округа А.В. Половников

**УТВЕРЖДЕН**

постановлением администрации Камышловского городского округа от 09.10.2020 № 690 «Об утверждении Порядка действий при ликвидации

Технологических нарушений в системах

теплоснабжения на территории Камышловского

городского округа»

ПОРЯДОК

**действий при ликвидации технологических нарушений в системах теплоснабжения**

**на территории Камышловского городского округа**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Характер технологического нарушения*** | ***Возможные причины технологического нарушения*** | ***Последовательность проведения работ по локализации и ликвидации технологического нарушения*** | ***Лица, ответственные за выполнение мероприятий и исполнители*** | ***Мероприятия по ликвидации технологического нарушения*** | ***Примечания*** |
| **Утечка теплоносителя (горячей воды) на теплосети** | Утечка через прокладки на фланцах изолирующего соединения, трещина сварного шва, нарушение герметичности уплотнения задвижки или затвора, повреждение трубопровода от коррозии. | I. Сообщить дежурному диспетчеру единой дежурно-диспетчерской службы Камышловского городского округа (далее ЕДДС Камышловского городского округа) по телефону 8 – (34375) 2-45-42 | Лицо, ответственное за эксплуатацию отопительных котлов котельной, лицо обнаружившее факт аварии на теплосети |  |  |
| 2. Сообщить о технологическом нарушении:  директору муниципального унитарного предприятия «Теплоснабжающая организация» (далее – МУП «ТСО»); директору общества с ограниченной ответственностью «Русская энергетика» (далее – ООО «Русская энергетика»);  дежурному диспетчеру федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны Российской Федерации по Центральному военному округу (далее ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЦВО);начальнику дирекции тепловодоснабжения – филиала ОАО «Российские железные дороги» (далее - ШЧ-7 ст. Камышлов), директору общества с ограниченной ответственностью «СтройКонсалтинг» (далее ООО «СтройКонсалтинг»). | Дежурный диспетчер МУП «ТСО» или ООО «Русская энергетика», или ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЦВО, или ШЧ-7 ст. Камышлов, или ООО «СтройКонсалтинг», диспетчер ЕДДС Камышловского городского округа | Позвонить директору МУП «ТСО» или директору ООО «Русская энергетика», или дежурному диспетчеру ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЦВО, или начальнику котельной ШЧ-7 ст. Камышлов, или директору ООО «СтройКонсалтинг». |  |
| 3. Выставить посты для ограждения аварийного участка. | Ответственное лицо:  директор МУП «ТСО»,  директор ООО «Русская энергетика»,  дежурный диспетчер ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЦВО,  начальник котельной  ШЧ-7 ст. Камышлов, директор ООО «СтройКонсалтинг» | Место аварии оградить сигнальной лентой, не допускать приближение транспорта и населения. |  |
| 4. Обеспечить безопасный останов отопительных котлов котельной в связи с предстоящим снятием нагрузки. | Ответственное лицо:  директор МУП «ТСО»,  директор ООО «Русская энергетика»,  дежурный диспетчер ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЦВО,  начальник котельной  ШЧ-7 ст. Камышлов, директор ООО «СтройКонсалтинг» | Проведение инструктажа ответственного лица, осуществляющего эксплуатацию отопительных котлов | Аварийный останов котлов производится в соответствии с производственной инструкцией |
| 5. Отключить подачу теплоносителя (перекрыть задвижку или затвор на отпуске), остановить работу котла или котлов (в случае необходимости) | Ответственное лицо:  директор МУП «ТСО»,  директор ООО «Русская энергетика»,  дежурный диспетчер ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЦВО,  начальник котельной  ШЧ-7 ст. Камышлов, директор ООО «СтройКонсалтинг» | В соответствии с инструкцией по эксплуатации отопительных котлов |  |
| 6. Направить аварийную бригаду МУП «ТСО» или ООО «Русская энергетика», или ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЦВО, или ШЧ-7 ст. Камышлов, или ООО «СтройКонсалтинг» на место технологического нарушения | Ответственное лицо:  директор МУП «ТСО»,  директор ООО «Русская энергетика»,  Дежурный диспетчер ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЦВО,  Начальник котельной  ШЧ-7 ст. Камышлов, директор ООО «СтройКонсалтинг» | Обеспечить своевременный приезд аварийной бригады на место технологического нарушения |  |
|  |  | 7. Организовать проведение работ по ликвидации технологического нарушения | Ответственное лицо:  Директор МУП «ТСО»,  директор ООО «Русская энергетика»,  дежурный диспетчер ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЦВО,  начальник котельной  ШЧ-7 ст. Камышлов, директор ООО «СтройКонсалтинг» | Обеспечить своевременное выполнение работ по ликвидации технологического нарушения |  |
|  |  | 8. Предоставить дежурному диспетчеру ЕДДС Камышловского городского округа информацию о ходе работ по устранению технологического нарушения | Ответственное лицо:  директор МУП «ТСО»,  директор ООО «Русская энергетика»,  дежурный диспетчер ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЦВО,  начальник котельной  ШЧ-7 ст. Камышлов, директор ООО «СтройКонсалтинг» | О ходе выполнения работ докладывать каждые 2 часа, при изменении обстановки немедленно по телефону 2-45-42 |  |
|  |  | 9. Предоставить дежурному диспетчеру ЕДДС Камышловского городского округа информацию о ликвидации технологического нарушения | Ответственное лицо:  Директор МУП «ТСО»,  директор ООО «Русская энергетика»,  Дежурный диспетчер ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЦВО,  Начальник котельной  ШЧ-7 ст. Камышлов, директор ООО «СтройКонсалтинг» | Информацию о ликвидации технологического нарушения представить немедленно по телефону 2-45-42 |  |
| **Утечка теплоносителя (воды) в котельной** | Утечка через прокладки на фланцах изолирующего соединения, трещина сварного шва, нарушение герметичности уплотнения задвижки, повреждение трубопровода от коррозии коммуникаций или отопительного котла в котельной. | 1. Сообщить дежурному диспетчеру ЕДДС Камышловского городского округа по телефону 2-45-42 | Лицо, ответственное за эксплуатацию отопительных котлов котельной |  |  |
| 2. Сообщить о технологическом нарушении:  директору МУП «ТСО»;  директору ООО «Русская энергетика»;  дежурному диспетчеру ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЦВО;  начальнику котельной ШЧ-7 ст. Камышлов;  директору ООО «СтройКонсалтинг» | Дежурный диспетчер МУП «ТСО» или ООО «Русская энергетика», или ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЦВО, или ШЧ-7 ст. Камышлов, или ООО «СтройКонсалтинг», диспетчер ЕДДС Камышловского городского округа | Позвонить директору МУП «ТСО» или идиректору ООО «Русская энергетика», или дежурному диспетчеру ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЦВО, или начальнику котельной ШЧ-7 ст. Камышлов, или директору ООО «СтройКонсалтинг» |  |
| 3. Сообщить о необходимости проведения подготовительных мероприятий для останова отопительного котла или отопительных котлов и прекращения подачи тепловой энергии потребителям из котельной МУП «ТСО» или ООО «Русская энергетика», или ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЦВО, или котельной ШЧ-7 ст. Камышлов, или директору ООО «СтройКонсалтинг» | Дежурный диспетчер МУП «ТСО» или ООО «Русская энергетика», или ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЦВО, или ШЧ-7 ст. Камышлов, или ООО «СтройКонсалтинг», диспетчер ЕДДС Камышловского городского округа | Довести информацию об аварии на отопительной котельной до ответственного лица, осуществляющего эксплуатацию отопительных котлов |  |
| 4. Обеспечить безопасный останов отопительных котлов котельной в связи с предстоящим снятием нагрузки. | Ответственное лицо:  директор МУП «ТСО»,  директор ООО «Русская энергетика»,  дежурный диспетчер ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЦВО,  начальник котельной  ШЧ-7 ст. Камышлов, директор ООО «СтройКонсалтинг» | Проведение инструктажа ответственного лица, осуществляющего эксплуатацию отопительных котлов | Аварийный останов котлов производится в соответствии с производственной инструкцией |
| 5. Отключить подачу теплоносителя (перекрыть задвижку или затвор), остановить работу отопительного котла или отопительных котлов (в случае необходимости) | Ответственное лицо:  директор МУП «ТСО»,  директор ООО «Русская энергетика»,  дежурный диспетчер ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЦВО,  начальник котельной  ШЧ-7 ст. Камышлов, директор ООО «СтройКонсалтинг» | В соответствии с инструкцией по эксплуатации отопительных котлов с выдачей наряда-допуска на проведение ремонтных работ |  |
| 6. Направить аварийную бригаду МУП «ТСО» или ООО «Русская энергетика», или ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЦВО, или аварийную бригаду ШЧ-7 ст. Камышлов на место технологического нарушения, или аварийную бригаду ООО «СтройКонсалтинг» | Директор МУП «ТСО»,  директор ООО «Русская энергетика»,  дежурный диспетчер ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЦВО,  начальник котельной  ШЧ-7 ст. Камышлов, директор ООО «СтройКонсалтинг» | Обеспечить своевременный приезд аварийной бригады на место технологического нарушения |  |
| 7. Организовать проведение работ по ликвидации технологического нарушения | Директор МУП «ТСО»,  директор ООО «Русская энергетика»,  дежурный диспетчер ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЦВО,  начальник котельной  ШЧ-7 ст. Камышлов, директор ООО «СтройКонсалтинг» | Обеспечить своевременное выполнение работ по ликвидации технологического нарушения |  |
| 8. Предоставить дежурному диспетчеру ЕДДС Камышловского городского округа информацию о ходе работ по устранению технологического нарушения | Директор МУП «ТСО»,  директор ООО «Русская энергетика»,  дежурный диспетчер ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЦВО,  начальник котельной  ШЧ-7 ст. Камышлов, директор ООО «СтройКонсалтинг» | О ходе выполнения работ докладывать каждые 2 часа, при изменении обстановки немедленно телефону 2-45-42 |  |
| 9. Предоставить дежурному диспетчеру ЕДДС Камышловского городского округа информацию о ликвидации технологического нарушения | Директор МУП «ТСО»,  директор ООО «Русская энергетика»,  Дежурный диспетчер ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЦВО,  начальник котельной  ШЧ-7 ст. Камышлов, директор ООО «СтройКонсалтинг» | Информацию о ликвидации технологического нарушения представить немедленно по телефону 2-45-42 |  |
| **Прекращение электроснабжения котельной** | Отключение от источника электроснабжения по причине КЗ электрооборудования котельной или прекращения подачи электроэнергии энергоснабжающей организацией вследствие технологического нарушения на подводящих электросетях | 1. Сообщить дежурному диспетчеру ЕДДС Камышловского городского округа по телефону 2-45-42 | Лицо, ответственное за эксплуатацию отопительных колов котельной |  |  |
| 2. Сообщить о технологическом нарушении:  директору МУП «ТСО»;  директору ООО «Русская энергетика»;  дежурному диспетчеру  ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЦВО;  начальнику котельной ШЧ-7 ст. Камышлов;  директору ООО «СтройКонсалтинг». | Дежурный диспетчер МУП «ТСО» или ООО «Русская энергетика», или ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЦВО, или ШЧ-7 ст. Камышлов, или ООО «СтройКонсалтинг», диспетчер ЕДДС Камышловского городского округа | Позвонить директору МУП «ТСО» или директору ООО «Русская энергетика», или дежурному диспетчеру ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЦВО, или начальнику котельной ШЧ-7 ст. Камышлов, или директору ООО «СтройКонсалтинг» |  |
| 3. Сообщить о необходимости проведения подготовительных мероприятий для останова отопительных котлов и прекращения подачи тепловой энергии потребителям из котельной МУП «ТСО» или ООО «Русская энергетика», или ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЦВО, или котельной ШЧ-7 ст. Камышлов, или ООО «СтройКонсалтинг» | Дежурный диспетчер МУП «ТСО» или ООО «Русская энергетика», или ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЦВО, или ШЧ-7 ст. Камышлов, или ООО «СтройКонсалтинг», диспетчер ЕДДС Камышловского городского округа | Довести информацию до ответственного лица, осуществляющего эксплуатацию отопительных котлов котельной |  |
| 4. Обеспечить безопасный останов отопительных котлов котельной в связи с предстоящим снятием нагрузки. | Ответственное лицо:  директор МУП «ТСО»,  директор ООО «Русская энергетика»,  Дежурный диспетчер ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЦВО,  Начальник котельной  ШЧ-7 ст. Камышлов, директор ООО «СтройКонсалтинг» | Проведение инструктажа ответственного лица, осуществляющего эксплуатацию отопительных котлов | Аварийный останов котлов производится в соответствии с производственной инструкцией |
| 5. Остановить работу отопительных котлов (в случае необходимости) | Ответственное лицо:  директор МУП «ТСО»,  директор ООО «Русская энергетика »,  дежурный диспетчер ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЦВО,  начальник котельной  ШЧ-7 ст. Камышлов, директор ООО «СтройКонсалтинг» | В соответствии с инструкцией по эксплуатации отопительных котлов |  |
| 6. Обеспечить электроснабжение котельной резервным источником питания | Директор МУП «ТСО»,  директор ООО «Русская энергетика»,  дежурный диспетчер ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЦВО,  начальник котельной  ШЧ-7 ст. Камышлов, директор ООО «СтройКонсалтинг» | Проведение мероприятий по своевременному подключению котельной к резервному источнику питания |  |
| 7. Направить аварийную бригаду ООО «Комфорт» на место аварии | Директор МУП «ТСО»,  директор ООО «Русская энергетика»,  Дежурный диспетчер ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЦВО,  Начальник котельной  ШЧ-7 ст. Камышлов, директор ООО «СтройКонсалтинг» | Обеспечить своевременный приезд аварийной бригады на место аварии |  |
| 8. Организовать проведение работ по ликвидации технологического нарушения | Директор МУП «ТСО»,  директор ООО «Русская энергетика»,  Дежурный диспетчер ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЦВО,  Начальник котельной  ШЧ-7 СТ. Камышлов, директор ООО «СтройКонсалтинг» | Обеспечить своевременное выполнение работ по ликвидации аварии |  |
| 9. Организовать прибытие аварийной бригады Камышловского участка ВЭС филиала ОАО «Сведловэнерго» или аварийной бригады Камышловского участка АО «Облкоммунэнерго» | Ответственное лицо МУП «ТСО»,  ООО «Русская энергетика»,  ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЦВО,  ШЧ-7 ст. Камышлов, ООО «СтройКонсалтинг» | Обеспечить своевременное предоставление информации, о происшедшем технологическом нарушении на сетях электроснабжения специалистам аварийной бригады Камышловского участка ВЭС филиала ОАО «Сведловэнерго» или АО «Облкоммунэнерго» |  |
| 10. Предоставить дежурному диспетчеру ЕДДС Камышловского городского округа информацию о ходе работ по устранению технологического нарушения | Директор МУП «ТСО»,  директор ООО «Русская энергетика»,  дежурный диспетчер ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЦВО,  начальник котельной  ШЧ-7 ст. Камышлов, директор ООО «СтройКонсалтинг» | О ходе выполнения работ докладывать каждые 2 часа, при изменении обстановки немедленно по телефону 2-45-42 |  |
| 11. Предоставить дежурному диспетчеру ЕДДС Камышловского городского округа информацию о ликвидации аварии | Директор МУП «ТСО»,  директор ООО «Русская энергетика»,  дежурный диспетчер ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЦВО,  начальник котельной  ШЧ-7 ст. Камышлов, директор ООО «СтройКонсалтинг» | Информацию о ликвидации аварии представить немедленно по телефону 2-45-42 |  |
| **Прекращение водоснабжения котельной** | Отключение котельной от источника водоснабжения по причине аварии на водопроводных сетях или источников водоснабжения | 1. Сообщить дежурному диспетчеру ЕДДС Камышловского городского округа по телефону 2-45-42 | Лицо, ответственное за эксплуатацию отопительных колов котельной |  |  |
| 2. Сообщить о технологическом нарушении:  директору МУП «ТСО»;  директору ООО «Русская энергетика»;  дежурному диспетчеру  ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЦВО;  начальнику котельной ШЧ-7 ст. Камышлов;  директору ООО «СтройКонсалтинг». | Дежурный диспетчер МУП «ТСО» или ООО «Русская энергетика», или ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЦВО, или ШЧ-7 СТ. Камышлов, или ООО «СтройКонсалтинг», диспетчер ЕДДС Камышловского городского округа | Позвонить директору МУП «ТСО» или исполнительному директору ООО «Русская энергетика», или дежурному диспетчеру ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЦВО, или начальнику котельной ШЧ-7 ст. Камышлов, или директору ООО «СтройКонсалтинг» |  |
| 3. Сообщить о необходимости проведения подготовительных мероприятий для останова отопительных котлов и прекращения подачи тепловой энергии потребителям из котельной МУП «ТСО» или ООО «Русская энергетика», или ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЦВО, или котельной ШЧ-7 ст. Камышлов, или ООО «СтройКонсалтинг» | Дежурный диспетчер МУП «ТСО» или ООО «Русская энергетика», или ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЦВО, или ШЧ-7 СТ. Камышлов, или ООО «СтройКонсалтинг», диспетчер ЕДДС Камышловского городского округа | Довести информацию до ответственного лица, осуществляющего эксплуатацию отопительных котлов котельной |  |
| 4. Обеспечить безопасный останов отопительных котлов котельной в связи с предстоящим снятием нагрузки. | Ответственное лицо МУП «ТСО»,  ООО «Русская энергетика»,  ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЦВО,  ШЧ-7 ст. Камышлов, ООО «СтройКонсалтинг» | Проведение инструктажа ответственного лица, осуществляющего эксплуатацию отопительных котлов |  |
| 5. Остановить работу отопительных котлов (в случае необходимости) | Ответственное лицо МУП «ТСО»,  ООО «Русская энергетика»,  ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЦВО,  ШЧ-7 ст. Камышлов, ООО «СтройКонсалтинг» | В соответствии с инструкцией по эксплуатации отопительных котлов |  |
| 6. Обеспечить котельную резервным источником водоснабжения | Директор МУП «ТСО»,  директор ООО «Русская энергетика»,  дежурный диспетчер ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЦВО,  Начальник котельной  ШЧ-7 ст. Камышлов, директор ООО «СтройКонсалтинг» | Проведение мероприятий по своевременному обеспечению котельной резервным источником водоснабжения на период устранения технологического нарушения на сетях водоснабжения |  |
| 7. Выслать аварийную бригаду МУП «ТСО», ООО «Русская энергетика»,  ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЦВО,  ШЧ-7 ст. Камышлов, ООО «СтройКонсалтинг» на место технологического нарушения объекта водоснабжения | Директор МУП «ТСО»,  директор ООО «Русская энергетика»,  дежурный диспетчер ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЦВО,  начальник котельной  ШЧ-7 ст. Камышлов, директор ООО «СтройКонсалтинг» | Обеспечить своевременный прибытие аварийной бригады на место аварии |  |
| 8. Определить место технологического нарушения на объекте водоснабжения | Ответственное лицо МУП «ТСО»,  ООО «Русская энергетика»,  ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЦВО,  ШЧ-7 ст. Камышлов, ООО «СтройКонсалтинг» | Место аварии оградить сигнальной лентой, не допускать приближение транспорта и населения. |  |
| 9. Организовать проведение работ по ликвидации технологического нарушения на объекте водоснабжения | Директор МУП «ТСО»,  директор ООО «Русская энергетика»,  дежурный диспетчер ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЦВО,  начальник котельной  ШЧ-7 ст. Камышлов, директор ООО «СтройКонсалтинг» | Обеспечить своевременное выполнение работ по ликвидации технологического нарушения |  |
| 10. Предоставить дежурному диспетчеру ЕДДС Камышловского городского округа информацию о ходе работ по устранению технологического нарушения | Директор МУП «ТСО», директор ООО «Русская энергетика»,  дежурный диспетчер ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЦВО,  начальник котельной  ШЧ-7 ст. Камышлов, директор ООО «СтройКонсалтинг» | О ходе выполнения работ докладывать каждые 2 часа, при изменении обстановки немедленно по телефону 2-45 -42 |  |
| 11. Предоставить дежурному диспетчеру ЕДДС Камышловского городского округа информацию о ликвидации аварии | Директор МУП «ТСО», директор ООО «Русская энергетика»,  дежурный диспетчер ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЦВО,  начальник котельной  ШЧ-7 ст. Камышлов, директор ООО «СтройКонсалтинг» | Информацию о ликвидации аварии представить немедленно по телефону 2-45-42 |  |