ПЛАН **ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА НА 2014г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Адрес | Номер и дата предписания  | Виды работ обьем | Месяц выполнения | Сумма в тыс.туб. |
|  |  | Р-Н УИЗ(подрядчик Содействие+) |  |   |  |
| 1  | ул.Молодогвардейская д.2 | Замена радиатора отопления | 1 радиатор | январь | 5 |
| 2 | ул.Молодогвардейская д.4 | Утепление верхней развязки отопления | 15м2 | октябрь | 7 |
| 3 | ул.Молодогвардейская д.6 | Ремонт подьездов | 2 подьезда | июнь | 77 |
| 4 | ул.Молодогвардейская д.8а | Частичный ремонт канализации в подвалеЗамена стояка отопления. задвижки | 8п.м8п.м | Январьфевраль | 30 |
| 5 | ул.Молодогвардейская д.21а | замена стояка ХВС | 10п.м | февраль | 5 |
| 6 | ул.Молодогвардейская д.23 | Ремонт хвс | 2.п.м | январь | 10 |
| 7 | ул.Молодогвардейская д.24а | Частичный ремонт отопления, замена стояка КНС | 4 п,м4п.м | февраль | 17 |
| 8 | ул.Молодогвардейская д.27 | Ремонт системы отопленияРемонт хвс | 4п.м3п.м | февраль | 10 |
| 9 | ул.Молодогвардейская д.27а | Ремонт стояка отопления и ХВС | 4п.м, 3п.м | февраль | 10 |
| 10 | ул.Молодогвардейская д.29 | частичный ремонт потолка в подьезде | 7.5м2 | декадрь | 10 |
| 11 | ул.Молодогвардейская д.30 | Ремонт стояка отопления | 4м.п | февраль | 20 |
| 12 | ул.Молодогвардейская д.32 | Ремонт системы отопленияРемонт системы отопления | 20мп20мп | Январьфевраль | 20 |
| 13 | ул.Молодогвардейская д.33 | Ремонт системы отопления | 3п.м | февраль | 10 |
| 14 | ул.Молодогвардейская д.33а | Ремонт системы отопленияРемонт системы отопления | 6 п.м | Январьфевраль | 15 |
| 15 | ул.Фарфористов д.5 | Утепление верхней развязки отопления | 10м2 | октябрь | 15 |
| 16 | ул.Фарфористов д.7 | Утепление верхней развязки отопления | 15м2 | октябрь | 17 |
| 17 | ул.Фарфористов д.9 | Утепление верхней развязки отопления | 15м2 | октябрь | 17 |
| 18 | ул.Фарфористов д.13 | Утепление верхней развязки отопления | 15м2 | октябрь | 17 |
| 19 | ул.Фарфористов д.13а | Утепление верхней развязки отопления. Ремонт системы отопления | 15м2 | Август-сентябрь | 50 |
| 20 | ул.Фарфористов д.15 | Утепление верхней развязки отопления | 15м2 | октябрь | 5 |
| 21 | ул.Фарфористов д.17 | Замена стояка отопленияРемонт ХВС | 8п.м2п.м | Январьфевраль | 10 |
| 22 | ул.Насоновская д.63 | Частичный ремонт канализации | 2п.м | август | 3 |
| 23 | Ул.Кр.Партизан д.54 | Ремонт ХВС | 7.п.м | февраль | 20 |
| 24 | Ул.Кр.Партизан д.58 | Частичный ремонт канализации | 2п.м | август | 3 |
|  | Ул.Кр.Партизан д.58а | ремонт электрооборудования |  | январь | 48 |
|  | Итого по Р-ну УИЗ |  |  |  |  |
|  |  | Р-Н Константиновка И.П.Просветов С.Г, |  |  |  |
|  | ул.Бажова д.34 | Ремонт козырьков подъездных | 1козырька | май | 8т.р |
|  | ул.Бажова д.36 | Ремонт канализации,Ремонт козырьков подъездных | 15п.м2козырька | Апрельмай | 10т.р |
|  | ул.Бажова д.37 | ремонт отмостки. крыши |  |  | 10т.р |
|  | ул.Бажова д.38 | Ремонт козырьков подъездных | 2козырька | май | 20т.р |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | ул.Северная д.49 | Ремонт подьезда |  | ноябрь | 60т.р. |
|  | ул.Северная д.51 | Ремонт подьезда |  | декадрь | 60т.р. |
|  | ул.Северная д.55 | Ремонт козырьков подъездных | 4козырька | май | р |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: по Р-ну Константиновке |  |  |  |  |
| 2 | Строителей 11 к1 |  |  |  | 15 |
| 2 | Строителей 11 к2 | Ремонт подьезда |  |  | 180 |