# ГЛАВА КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.01.2018  года        № 76

г. Камышлов

Об утверждении перечня объектов теплоснабжения, находящихся

в собственности Камышловского городского округа, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», решения Думы   Камышловского городского округа от 21.01.2010 № 443 «Об утверждении Положения о порядке заключения концессионного соглашения в отношении объектов муниципального имущества, находящегося в собственности  Камышловского городского округа», руководствуясь Уставом Камышловского городского округа, глава Камышловского городского округа

ПОСТАНОВИЛ:

1. Утвердить перечень объектов теплоснабжения, находящихся в собственности Камышловского  городского округа, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений (прилагается).

2. Разместить данное постановление на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, а также на официальном сайте Камышловского городского округа.

3. Постановление главы Камышловского городского округа от  18.01.2017 года №49 считать утратившим силу.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации Камышловского  городского округа Бессонова Е.А.

Глава Камышловского городского округа 		                 А.В. Половников

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

Камышловского городского округа

от 23.01.2018  года   № 76

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов теплоснабжения, находящихся в собственности

Камышловского городского округа, в отношении которых планируется

заключение концессионных соглашений

| № п/п | Наименование имущества | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Котельные |
| 1. | Здание – газовой котельной (лит. 1,1А, 1Б), назначение: нежилое, общей площадью 876,5 кв. м | г.Камышлов, ул.Пролетарская,113а |
|  | Сооружение – водопроводная башня, общей площадью 5 кв.м. | г.Камышлов, ул.Пролетарская,113а |
| 2. | Нежилое здание, насосная водозабора, назначение: Лит Б, нежилое, общей площадью 156 кв. м, | г.Камышлов, ул.Пролетарская,113а |
|  | Сооружение – здание бойлерной, общей площадью 75 кв.м. | г.Камышлов, ул.Пролетарская,113а |
| 3. | Здание – котельной ЦТП (лит. А), назначение: нежилое, общей площадью 309,0 кв. м | г.Камышлов, ул.Гагарина, д.6 |
| 4. | Здание - котельной (лит. А), назначение: нежилое, общей площадью 620,1кв. м | г.Камышлов, ул.Железнодорожная, 17 |
| 5. | Здание –котельной (Лит Б), назначение: производственное, общей площадью 209,9 кв.м. | г.Камышлов, ул.Энгельса, д.179 |
| 6. | Здание - котельной (лит. К), назначение: производственное, общей площадью 1108,9 кв. м | г.Камышлов, ул.Строителей, д.1 |
|  | Здание насосоной (Лит К6), назначение: производственное, общей площадью 37 кв.м. | г.Камышлов, ул.Строителей, д.1 |
| 7. | Здание – корпуса вспомогательного назначения (лит. К1), назначение: производственное, общей площадью 779,5 кв. м, 3-х этажное. | г.Камышлов, ул.Строителей, д.1 |
| 8. | Здание - бойлерной (лит. К2), назначение: производственное, 2-этажное, общей площадью 237,6 кв. м | г.Камышлов, ул.Строителей, д.1 |
| 9. | Здание – корпуса вспомогательного назначения, (Лит К3), назначение: производственное, 3-этажное, общей площадью 131,2 кв. м | г.Камышлов, ул.Строителей, д.1 |
| 10. | Здание – насосной (Лит К4), назначение: производственное, 1-этажное, общей площадью 55,5 кв. м | г.Камышлов, ул.Строителей, д.1 |
| 11. | Здание – насосная (Лит К7), назначение: производственное, 1-этажное, общей площадью 19,8 кв. м | г.Камышлов, ул.Строителей, д.1 |
| 12. | Здание - котельной (лит.З), назначение: нежилое, общей площадью 137,2 кв. м | г.Камышлов, ул.Р.Люксембург, д.11 |
| 13. | Здание – котельной (Лит 2), назначение: нежилое, общей площадью 140,6 кв. м | г.Камышлов, ул.Дзержинского, д.3-а |
| 14. | Здание - котельной (лит. Б), назначение: нежилое, общей площадью 20,2 кв. м | г.Камышлов, ул.Карла Либкнехта, д.28 |
| 15. | Здание - теплопункта общей площадью 290,5 кв. м | г.Камышлов, ул.Загородная,19 |
| 16. | Здание – насосная водозабора | г.Камышлов, ул.Строителей, 15 |
| 17. | Здание – котельной (Лит Б3), назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью 164,7 кв.м. | г.Камышщлов, ул.Карла Маркса,д.35 |
| 18 | Здание – котельной (Лит В3, 1в), назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью 143,2 кв.м. | г.Камышлов, ул.Энгельса, д.125 |
| 19 | Здание – котельной (КЭЧ), общей площадью 58,3 кв.м. | г.Камышлов, ул.Северная, д.61 |
| 20 | Здание – котельной школы №58 (Лит А), общей площадью 130,2 кв.м. | г.Камышлов, ул.Свердлова, д.73 |
| 21 | Здание – котельной ОВД, назначение: нежилое, общей площадью 33,5 кв.м. | г.Камышлов, ул.Свердлова, д.59 |
| 22 | Здание – котельной (Лит Д), назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью 179,8 кв.м. | г.Камышлов, ул.Энгельса, д.171 |
| 23 | Здание – котельной (Лит 1;1А), назначение: нежилое, общей площадью 226,9 кв.м. | г.Камышлов, ул.Ирбитская,д.66 |
| 24 | Здание – котельной, общей площадью 189,8 кв.м. | г.Камышлов, ул.Красных Партизан,д.2 |
| 25 | Здание – котельной, общей площадью 140,9 кв.м. | г.Камышлов, ул.Красных Партизан, д.54 |
| 26 | Здание – котельной (плодопитомник) общей площадью 184,6 кв.м. | г.Камышлов, ул.Северная,д.53 |
| 27 | Здание – котельной (Лит Д), назначение: нежилое, одноэтажное, общей площадью 283,3 кв.м. | г.Камышлов, ул.Советская,д.7 |
| 28 | Здание – котельной (ПДУ), общей площадью 277,5 кв.м. | г.Камышлов, ул.Ф.Энгельса, д.5 |
| 29 | Здание – котельной (Сельэнерго), общей площадью 70,3 кв.м. | г.Камышлов, ул.М.Васильева, д.45 |
| 30 | Здание – котельной, общей площадью 896,9 кв.м. | г.Камышлов, ул.Пролетарская, д.14 |
| 31 | Здание – котельной, общей площадью 554,9 кв.м. | г.Камышлов, ул.Северная, д.63 |
| 32 | Здание – котельной, общей площадью 189,2 кв.м. | г.Камышлов, ул.Энгельса, д.167 |
|  | Сети теплоснабжения |
| 1 | Ду 219 от котельной до теплопункта ул Пушкина, длиной 105м | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Пушкина |
| 2 | т/с Ду 159 от котельной до ТК №3 по ул.Р.Люксембург, длиной 40 м | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Розы Люксембург |
| 3 | т/с Ду 108 от ТК №1 до ТК №2 по ул.Энгельса, длиной 24 м | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Ф.Энгельса |
| 4 | Длиной 8 м | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Гагарина, д.8 |
| 5 | труба 2, диаметром 219, в том числе горячей воды диаметр 100, длиной 250 м | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Маршала Жукова |
| 6 | от ул.Леваневского,2 диаметром 219и магистраль горячей воды диаметр 100, длиной 325 м | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Советская |
| 7 | от котельной до ул.Советской по ул.Леваневского 2 диаметром 219 и магистраль горячей воды диаметром 159, длиной 440 м | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Леваневского |
| 8 | от ул.леваневского по ул.жукова до ул.Боровой 2 диаметром 159 в том числе магитсраль грячей воды диаметром 100 мм, длиной 370 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Маршала Жукова |
| 9 | до ул.Боровая 2 диаметра 219 в том числе магистраль горячей воды диаметр 100, длиной 325 м | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Советская |
| 10 | 2 диаметра 159, в том числе магитсраль горячей воды диаметр 89,длиной 1235 м | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Боровая |
| 11 | от бойлерной до завода Лесхозмаш, 2 диаметра 219 м., длиной 1310 м | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Горького |
| 12 | от ул.Прлетарской по ул.М.Горького до дома 11, диаметром 219мм, длиной 150 м | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Пролетарская |
| 13 | от завода Лесхозмаш по ул.М.Горького, Энгельса до ул.Ленинградской,27 и школы №3, 2 диаметром 219мм, длиной 960 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Горького |
| 14 | теплотрасса №4 внутриквартальная наружный диаметр 108, внутренний 100, условный диаметр 100, длиной 70 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Пролетарская, д.113а |
| 15 | теплотрасса №5, наружный диаметр 57, внутренний диаметр 50, условный диаметр 50, длиной 20 м | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Пролетарская, д.113а |
| 16 | теплотрасса №6, наружный диаметр 89, внутренний диаметр 82, условный диаметр 80, длиной 20 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Пролетарская, д.113а |
| 17 | теплотрасса №7, наружный диаметр 57, внутренний диаметр 50, услов. 50, длиной 10 м | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Пролетарская, д.113а |
| 18 | теплотрасса №8. нар.89, внутр. 82, услов.80, длиной 30 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Пролетарская, д.113а |
| 19 | теплотрасса №9, нар.57, внутр.50, услов.50, длиной 10 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Пролетарская, д.113а |
| 20 | теплотрасса №10, внутрен.89, наруж.82, услов 80, длиной 30 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Пролетарская, д.113а |
| 21 | теплотрасса №11, наруж.45, внутр.40, условн.40, длиной 20 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Пролетарская, д.113а |
| 22 | теплотрасса №12, наруж.57, внутр.50, условн.50, длиной 30 м | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Пролетарская, д.113а |
| 23 | теплотрасса №17, наруж.89, внутр.82, условн.80, длиной 40 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Пролетарская, д.113а |
| 24 | теплотрасса №24. наруж.108, внутр.100,условн.300, длиной 70 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Пролетарская, д.113а |
| 25 | теплотрасса №25, наруж.108. внутр.100. условн.100, длиной 40 м | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Пролетарская, д.113а |
| 26 | теплотрасса №26, наружн.108, внутр.100, условн.100, длиной 60 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Пролетарская, д.113а |
| 27 | теплотрасса №27, наруж.108. внутр.100, условн.100, длиной 30 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Пролетарская, д.113а |
| 28 | теплотрасса №28, наруж.108, внутр.100, услов.100, длиной 110 м | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Пролетарская, д.113а |
| 29 | теплотрасса №29, наруж.45, внут.40. условн.40, длиной 20 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Пролетарская, д.113а |
| 30 | теплотрасса №30, наруж. 45, внутр.40,услов.40, длиной 20 м.. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Пролетарская, д.113а |
| 31 | теплотрасса №31, наруж.76, внутр.69, услов.70, длиной 20 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Пролетарская, д.113а |
| 32 | теплотрасса №33. наруж.76, внутр.69, условн.70, длиной 30 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Пролетарская, д.113а |
| 33 | теплотрасса №35, наруж.108, услов.100, внутр.100, длиной 80 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Пролетарская, д.113а |
| 34 | теплотрасса №36, наруж.108, внутр.100, условн.100, длиной 30 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Пролетарская, д.113а |
| 35 | теплотрасса №38, наруж.89, внутр.82, услов.80, длиной 50 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Пролетарская, д.113а |
| 36 | теплотрасса №39, наруж.45, внутр.40, условн.40, длиной 50 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Пролетарская, д.113а |
| 37 | теплотрасса №40, наруж.89, внутр.82, услов 80, длиной 50 м, | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Пролетарская, д.113а |
| 38 | теплотрасса №41, наруж.45, внутр.40, условн.40, длиной 10 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Пролетарская, д.113а |
| 39 | теплотрасса №42, наруж. 32, внутр.28, услов.25, длиной 60 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Пролетарская, д.113а |
| 40 | теплотрасса №48, наруж.108, внутр.100, услов.100, длиной 210 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Пролетарская, д.113а |
| 41 | теплотрасса №49, наруж.45, внутр.40, услов.40, длиной 20 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Пролетарская, д.113а |
| 42 | теплотрасса №50, наруж. 57, внутр.50, условн 50, длиной 30 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Пролетарская, д.113а |
| 43 | теплотрасса №51. наруж.32, внутр.28, услов.25, длиной 10 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Пролетарская, д.113а |
| 44 | теплотрасса №52, наруж.32, внутр.28, условн.25, длиной 30 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Пролетарская, д.113а |
| 45 | теплотрасса №61, наруж.89, внутр.82, услов.80, длиной 70 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Пролетарская, д.113а |
| 46 | теплотрасса №62, наруж.89, внутр.82, услов.80, длиной 60 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Пролетарская, д.113а |
| 47 | теплотрасса №63, наруж.89, внутр.82, услов.80, длиной 80 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Пролетарская, д.113а |
| 48 | теплотрасса №64, наруж.89, внутр.82, условн.80, длиной 10 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Пролетарская, д.113а |
| 49 | теплотрасса №65, наруж.45, внутр.40, нуслов.40, длиной 10 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Пролетарская, д.113а |
| 50 | теплотрасса №66, наруж.45, внутр.40, услов.40, длиной 70 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Пролетарская, д.113а |
| 51 | теплотрасса №67, наруж.133, внутр.125, услов.125, длиной 10 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Пролетарская, д.113а |
| 52 | теплотрасса №68, наруж.57, внутр.50, услов.50, длиной 50 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Пролетарская, д.113а |
| 53 | теплотрасса №69, наруж.133, внутр.125, услов.125, длиной 80 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Пролетарская, д.113а |
| 54 | теплотрасса №70, наруж.45, внутр.40, услов.40, длиной 20 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Пролетарская, д.113а |
| 55 | теплотрасса №71, наруж.32, внутр.28, услов.25, длиной 10 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Пролетарская, д.113а |
| 56 | теплотрасса №72, наруж.45, внутр.40, условн.40, длиной 30 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Пролетарская, д.113а |
| 57 | теплотрасса №73, наруж.133, внутр.125, услов.125, длиной 80 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Пролетарская, д.113а |
| 58 | теплотрасса №74, наруж.76, внутр.69, услов.70, длиной 20 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Пролетарская, д.113а |
| 59 | теплотрасса №75, наруж.45, внутр.40, услов.40, длиной 10 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Пролетарская, д.113а |
| 60 | теплотрасса №76, наруж.76, внутр.69, услов.70, длиной 80 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Пролетарская, д.113а |
| 61 | теплотрасса №77, наруж.89, внутр.82, услов.80, длиной 140 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Пролетарская, д.113а |
| 62 | теплотрасса №78, нваруж.76, внутр.69, услов.70, длиной 50 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Пролетарская, д.113а |
| 63 | теплотрасса №79, наруж.32, внутр.28, услов.25, длиной 10 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Пролетарская, д.113а |
| 64 | теплотрасса от ТК №8 до ТК №19, наруж.108, внут., длиной 50 м | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Пролетарская, д.113а |
| 65 | Теплотрасса от ТК №19 до Ленинградской 27, длиной 20 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Пролетарская, д.113а |
| 66 | теплотрасса от ТК №7 до ТК №15. наруж.№89, внут.82, услов.80, длиной 200 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Пролетарская, д.113а |
| 67 | теплотрасса от ТК №15 до Ленинградской 6-а наруж.76, внут.69, услов.70, длиной 170 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Пролетарская, д.113а |
| 68 | теплотрасса от ТК №14 до М.Горького,1-а, наруж.57. внут.50, услов.50, длиной 20 м | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Пролетарская, д.113а |
| 69 | теплотрасса от ТК №14до ПРолетарской.40-а, наруж.76, внут.69, услов.70, длиной 30 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Пролетарская, д.113а |
| 70 | теплотрасса от М.Горького,11 до М.Горького,10 и 12, наруж.диам.57, внутр.50, услов.50, длиной 50 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Пролетарская, д.113а |
| 71 | тепотрасса от ТК №6 до М.Горького,8, наруж.108, внут.100, услов.100, длиной 20 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Пролетарская, д.113а |
| 72 | Теплотрасса от ТК №6 до К.Либкнехта,4-а, наруж.57. внутр.50, услов.50, длиной 150 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Пролетарская, д.113а |
| 73 | теплотрасса от ТК №1 до ул.Энгельса 251а и Парковая,1, наруж.57, внут.50, услов.50, длиной 160 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Пролетарская, д.113а |
| 74 | теплотрасса от ТК №2 до ул.К.Либкнехта2а, 26,2в,2г, наруж.57, внут.50, услов.50, длиной 80 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Пролетарская, д.113а |
| 75 | теплотрасса от ТК №3 Д=100 мм, наруж.108, внутр.100, услов.100, длиной 250 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Пролетарская, д.113а |
| 76 | теплотрасса от Д=100 до Пролетарской 406,40,40в, наруж.89. внутр.82, услов.80, длиной 110 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Пролетарская, д.113а |
| 77 | теплотрасса от Д=100 до К.Либкнехта 3, 3а,36,1г, Пролетарская,406, 40,40в,1г,1в,16,1а, наруж.32, внут.28, услов.25, длиной 80 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Пролетарская, д.113а |
| 78 | теплотрасса от ТК №11 до К.Либкнехта 1д, наруж.32, внут.28, услов.25, длиной 20 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Пролетарская, д.113а |
| 79 | от ул.Советской до ул,Энгельса, по ул.Энгельса до ул.Ленинградской диаметром 219, длиной 573 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Горького, д.15 |
| 80 | диаметр 100мм, длиной 683 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Горького |
| 81 | до ул.Ленинградской наруж. диам.108, внутр.100, условн.100, длиной 150 м. | Энгельса, д.193 |
| 82 | до ул.Ленинградской,22, наруж диаметр 108, внутр.100, услов.100, длиной 250 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Ленинградская, д.20 |
| 83 | от ТК №4 до Энгельса.205, наруж.108, внутр.100, услов.100, длиной 70 м. | Свердловская область, г.Камышлов, Энгельса, д.205 |
| 84 | от ТК №5 до М.Горького,13, наруж.76, внут.69, услов.70, длиной 20 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Горького, д.13 |
| 85 | от ТК №6 до М.Горького, 17, наруж.108, внутр.100, услов.100, длиной 40 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Горького, д.17 |
| 86 | от ТК №2 до Советской ,29 наруж.диаметр 108, внутр.100, услов.100, длиной 150 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Советская, д.29 |
| 87 | от ТК №1 до М.Горького,19, наруж.108, внутр.100, услов 100, длиной 10 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Горького, д.19 |
| 88 | Тепловая сеть, длиной 197 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Свердлова, д.73 |
| 89 | Тепловая сеть , длиной 1782 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Фарфористов, д.1 |
| 90 | Тепловая сеть , длиной 1541,0 м | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Фарфористов, д.1 от теплового колодца ТК-1 по ул.Фарфористов №6 до колодца по ул.Фарфористов №3 и до потребителей по ул.Молодогвардейская, Фарфористов. |
| 91 | Тепловая сеть , длиной 300,0 м | Свердловская область, г.Камышлов от теплового колодца ТК-11 по ул.Фарфористов №3 до потребителей по ул.Фарфористов. |
| 92 | Тепловая сеть , длиной 439,0 м | Свердловская область, г.Камышлов от теплового колодца ТК-А по ул.Фарфористов №6 до потребителей по ул.Молодогвардейская |
| 93 | тепловые сети к служебно-техническим зданиям, длиной 1200 м | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Железнодорожная, д.17 |
| 94 | (от центрального колодца по ул.Ленина до здания проф.лицея №16, возле дома по ул.Ленина №15б), длиной 38 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Ленина, д.15Б |
| 95 | (от центрального колодца по ул.Ленина до здания проф. лицея №16, возле дома по ул.Ленина 15в), длиной 50 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Ленина, д.15В |
| 96 | Сталь, толщина стенки труб-8 мм, диаметр - 79 мм., длиной 210 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Фарфористов, д.1, от ТК №1 на территории ЦРБ до входа в гараж ветстанции |
| 97 | трубы стальные, диаметром 89 мм, теплоизоляция-мин.вата с обертыванием рубероидом, длиной 26 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Комсомольская, д.23, в микрорайоне жилого дома №26 |
| 98 | Стальные трубы диам.150 мм. Прокладка подземная в непроходных каналах. Теплоизоляция-мин.вата с обнртыванием рубероидом, длиной 795 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Красных Орлов, (от колодца по ул.Гагарина,11 до жил.дома по ул.Кр.Орлов,88-до ж/д вокзала- от ул.Кр.Орлов,83 до ж/д вокзала, от ул.Кр.Орлов,88 до ж/д бани) |
| 99 | диам.=57 мм.; (ранее принадлежавший МУК "Централизованная библиотечная система"), длиной 60 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Кирова |
| 100 | (ранее принадлежал МУК "Централизованная библиотечная система", длиной 1500 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Карла Маркса |
| 101 | диам.=100 мм.; (принадлежал ранее МОУ СОШ №7), длиной 40 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Красных Партизан, д.2а |
| 102 | диам.=76 мм.; (ранее принадлежал МДОУ Д/с №170), длиной 55 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Комсомольская, д.39 |
| 103 | диам.=76 мм.; (ранее принадлежал МОУ СОШ №58), длиной 60 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Свердлова, д.73 |
| 104 | диам.=66 мм.; (ранее принадлежавшие МОУ ДОД ДШИ №1), длиной 6 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Ф.Энгельса |
| 105 | диам.=40 мм.; (ранее принадлежал МУК "ЦКиД"), длиной 9 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Свердлова |
| 106 | диам.=100 мм.; (ранее принадлежал МУК "Историко-краеведческий музей"), длиной 18 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Гагарина |
| 107 | (ранее принадлежал МОУ "Лицей"), длиной 162 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Механизаторов |
| 108 | (Ранее принадлежал МДОУ №2), длиной 101,8 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Пролетарская |
| 109 | диам.=89 мм.; (ранее принадлежал МДОУ №14), длиной 60 м | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Советская |
| 110 | диам.=150 мм.; (ранее принадлежал МОУ СОШ №3), длиной 105 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Ленинградская |
| 111 | диам.=80 мм.; (ранее принадлежал МОУ СОШ №3), длиной 120 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Горького |
| 112 | диам.=76 мм.; (ранее принадлежал МДОУ №92), длиной 60 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Боровая |
| 113 | диам.=32 мм.; (ранее принадлежал МДОУ №16), длиной 28 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Пушкина, д.2а |
| 114 | диам.=89 мм.; (ранее принадлежал МДОУ №12), длиной 65 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Московская |
| 115 | диам.=89 мм.; (ранее принадлежал МОУДОД ДЮСШ), длиной 200 м | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Свердлова, д.92а |
| 116 | диам.=100 мм.; диам.задвижки=100 мм (ранее принадлежал МУЗ Камышловская ЦРБ), длиной 14 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Куйбышева, д.114, (от поликлиники до ТК1) |
| 117 | диам.=150 мм.; диам. задвижки=150 мм.; (ранее принадлежал МУЗ Камышловская ЦРБ), длиной 115 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Куйбышева, д.114, (1-2 здание поликлиники) |
| 118 | диам.100 мм; (ренее принадлежал МУЗ Камышловская ЦРБ), длиной 20 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Куйбышева, д.114, (2-е здание поликлиники) |
| 119 | магистраль - здание, диам.=76 мм., диам. задвижки=80 мм.; (ренее принадлежал МУЗ Камышловская ЦРБ), длиной 25 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Московская |
| 120 | магистраль - прачечная, диам.=76 мм.; (ранее принадлежал МУЗ Камышловская ЦРБ) длиной 1500 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Московская |
| 121 | диам.-100-57 мм.; диам.задвижек - 100 мм; (ранее принадлежал МУЗ Камышловская ЦРБ), длиной 40 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Карла Маркса, (до здания скорой медицинской помощи) |
| 122 | диам.=76 мм; (ранее принадлежал МУЗ Камышловская ЦРБ), длиной 35 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Карла Маркса, (до стены гаража 1 скорой медицинской помощи) |
| 123 | (наружная стена), диам.= 57 мм.; (ранее принадлежал МУЗ Камышловская ЦРБ), длиной 40 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Карла Маркса |
| 124 | диам.=57 мм.; (ранее принадлежал МУЗ Камышловская ЦРБ), длиной 10 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Карла Маркса, (гараж 1 - гараж 2 отделения скорой медицинской помощи) |
| 125 | диам.=100 мм.; диам. задвижки=100 мм. (ранее принадлежал МУЗ Камышловская ЦРБ), длиной 80 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Карла Маркса, (1 здание хирургического отделения) |
| 126 | диам.=76 мм - 80 мм.; (ренее принадлежал МУЗ Камышловская ЦРБ), длиной 90 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Советская |
| 127 | между зданиями, верховая, диам.=57 мм; (ранее принадлежал МУЗ Камышловская ЦРБ), длиной 6 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Советская |
| 128 | Ду 219 от теплопункта до ТК №1 ул.Дзержинского, длиной 55 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Дзержинского |
| 129 | Ду 159 от ТК №1 до ТК №2 ул.Дзержинского, длиной 150 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Дзержинского |
| 130 | Ду 159 от ТК №2 до ТК №3 ул.Дзержинского, длиной 113 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Дзержинского |
| 131 | Ду 108 от ТК №3 до ТК №4 ул.Дзержинского, длиной 85 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Дзержинского |
| 132 | Ду 89 от ТК №3 до жд №13 ул.Дзержинского, длиной 9 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Дзержинского |
| 133 | Ду 108 от ТК №3 до жд №9 ул.Дзержинского, длиной 34 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Дзержинского |
| 134 | Ду 89 от ТК №4 до ТК №89 ул.Северная, длиной 61 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Северная |
| 135 | Ду 159 от теплопункта до ТК №5 ул.Пушкина, длиной 84 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Пушкина |
| 136 | Ду 108 от ТК №5 до жд №22 ул.Пушкина, длиной 53 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Пушкина |
| 137 | Ду 159 от ТК №5 до ТК №6 ул.Пушкина, длиной 26 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Пушкина |
| 139 | Ду 159 от ТК №6 до ТК №7 ул.Пушкина, длиной 33 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Пушкина |
| 140 | Ду 159 от ТК №7 до ТК №8 ул.Пушкина, длиной 23 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Пушкина |
| 141 | Ду 159 от ТК №8 до ТК №9 ул.Пушкина, длиной 60 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Пушкина |
| 142 | Ду 769 от ТК №9 до жд №2а ул.Пушкина, длиной 60м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Пушкина |
| 143 | Ду 57 от ТК №6 до жд №1 ул.Пушкина, длиной 19 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Пушкина |
| 144 | Ду 57 от ТК №8 до жд №3 ул.Пушкина, длиной 14 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Пушкина |
| 145 | Ду 57 от ТК №9 до жд №5 ул.Пушкина, длиной 14 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Пушкина |
| 146 | Ду 108 от ТК №7 до ТК №15 ул.Дзержинского, 16 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Дзержинского |
| 147 | Ду 108 от ТК №15 до ТК №10 ул.Дзержинского, длиной 45 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Дзержинского |
| 148 | Ду 108 от ТК №10 до ТК №11 ул.Дзержинского, длиной 67 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Дзержинского |
| 149 | Ду 108 от ТК №10 до жд №1 ул.Дзержинского, длиной 24 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Дзержинского |
| 150 | Ду 57 от ТК №10 до жд №3 ул.Дзержинского, длиной 16 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Дзержинского |
| 151 | Ду 159 от ТК №7 до ТК №12 ул.Пушкина, длиной 63 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Пушкина |
| 152 | Ду 159 от ТК №12 до ТК №13 ул.Дзержинского, длиной 51 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Дзержинского |
| 153 | Ду 108 от ТК №13 до жд №5 ул.Дзержинского, длиной 35 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Дзержинского |
| 154 | Ду 159 от ТК №13 до ТК №14 ул.Северная, длиной 72 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Северная |
| 155 | Ду 76 от ТК №14 до жд №65 ул.Северная, длиной 90 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Северная |
| 156 | Ду 89 от ТК №14 до жд №66 ул.Северная, длиной 67 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Северная |
| 157 | т/с Ду 108 от ТК №2 до ТК №3 по ул.Энгельса, длиной 56 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Ф.Энгельса |
| 158 | т/с Ду 108 от ТК №3 до ТК №4 по ул.Энгельса, длиной 36 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Ф.Энгельса |
| 159 | т/с Ду 108 от ТК №4 до автошколы по ул.Маяковского,8, длиной 56 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Маяковского |
| 160 | т/с Ду 108 от ТК №4 до ТК №5 по ул.Энгельса, длиной 54 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Ф.Энгельса |
| 161 | т/с Ду 108 от ТК №5 до Комэнерго по ул.Энгельса, длиной 27 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Ф.Энгельса |
| 162 | т/с Ду 219 от котельной до ТК №6 по ул.К.Маркса, длиной 67 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Карла Маркса |
| 163 | т/с Ду 108 от ТК №6 до ТК №7 по ул.Энгельса, длиной 92 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Ф.Энгельса |
| 164 | т/с Ду 108 от ТК №7 до педколледжа по ул.Энгельса, длиной 109 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Ф.Энгельса |
| 165 | т/с Ду 159 от ТК №6 до ТК №8 по ул.К.Маркса, длиной 108 м. | т/с Ду 159 от ТК №6 до ТК №8 по ул.К.Маркса |
| 166 | т/с Ду 108 от ТК №8 до ТК №9 по ул.К.Маркса, длиной 76 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Карла Маркса |
| 167 | т/с Ду 159 от котельной до ТК №10 по ул.К.Маркса, длиной 42 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Карла Маркса |
| 168 | т/с Ду 108 от ТК №10 до ТК №16 по ул.К.Маркса, длиной 176 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Карла Маркса |
| 169 | т/с Ду 108 от ТК №1 до жд №185 по ул.Энгельса, длиной114 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Ф.Энгельса |
| 170 | т/с Ду 108 от ТК №3 до ТК №1 по ул.Свердлова, длиной 217 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Свердлова |
| 171 | т/с Ду 76 от ТК №1 до ж/д №14 по ул.Урицкого, длиной 75 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Урицкого |
| 172 | т/с Ду 89 от ТК №1 до ул.Свердлова,41, длиной 72 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Свердлова |
| 173 | т/с Ду 159 от ТК №3 до ТК №4 по ул.Свердлова, длиной 98 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Свердлова |
| 174 | т/с Ду 57 от ТК №4 до ж/д №30 по ул.Свердлова, длиной 26 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Свердлова |
| 175 | т/с Ду 159 от котельной до ТК №11 по ул.К.Маркса, длиной 93 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Карла Маркса |
| 176 | т/с Ду 89 от ТК №11 до хирургического отделения ул.К.Маркса, длиной 25 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Карла Маркса |
| 177 | т/с Ду 159 от котельной до ТК №7 по ул.Московская, длиной 230 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Московская |
| 178 | т/с Ду 57 от ТК №5 до ж/д №28 по ул.Свердлова, длиной 37 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Свердлова |
| 179 | т/с Ду 89 от ТК №7 до ж/д №16 по ул.Московская, длиной 30 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Московская |
| 180 | т/с Ду 108 от ТК №7 до ТК №8 по ул.Московская, длиной 13 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Московская |
| 181 | т/с Ду 57 от ТК №8 до ж/д №11 по ул.Московская, длиной 11 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Московская |
| 182 | т/с Ду 108 от ТК №8 до ТК №9 по ул.Московская, длиной 11 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Московская |
| 183 | т/с Ду 108 от ТК №9 до ж/д №5 по ул.Московская, длиной 12 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Московская |
| 184 | т/с Ду 108 от ТК №7 до ж/д №12 по ул.Московская, длиной 17 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Московская |
| 185 | т/с Ду 108 от ТК №7 до ТК №24 по ул.Московская, длиной 171 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Московская |
| 186 | т/с Ду 57 от ТК №24 до ТК №10 по ул.Московская, длиной 45 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Московская |
| 187 | т/с Ду 159 от ТК №24 до ТК №23 по ул.Московская, длиной 10 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Московская |
| 188 | т/с Ду 57 от ТК №24 до ж/д №2а по ул.К.Маркса, длиной 11 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Карла Маркса |
| 189 | т/с Ду 159 от ТК №22 до ТК №19 по ул.Московская, длиной 38 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Московская |
| 190 | т/с Ду 57 от ТК №22 до ж/д №47 по ул.Энгельса, длиной 10 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Ф.Энгельса |
| 191 | т/с Ду 108 от ТК №19 до ТК №18 по ул.Энгельса, длиной 96 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Ф.Энгельса |
| 192 | т/с Ду 108 от ТК №18 до ТК №17 по ул.Энгельса, длиной 23 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Ф.Энгельса |
| 193 | т/с Ду 89 от ТК №17 до ж/д №174 по ул.Энгельса, длиной 18 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Ф.Энгельса |
| 194 | т/с Ду 219 от ТК №17 до ТК №18 по ул.Энгельса, длиной 24 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Ф.Энгельса |
| 195 | т/с Ду 108 от ТК №16 до РКЦ ул.Энгельса, длиной 55 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Ф.Энгельса |
| 196 | т/с Ду 32 от РКЦ до жд №153 по ул.Энгельса, длиной 10 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Ф.Энгельса |
| 197 | т/с Ду 108 от ТК №16 до ж/д №153 по ул.Энгельса, длиной 35 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Ф.Энгельса |
| 198 | т/с Ду 89 от ж/д №153 до ж/д №161 по ул.Энгельса, длиной 100 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Ф.Энгельса |
| 199 | т/с Ду 219 от ТК №16 до ТК №15 по ул.Энгельса, длиной 53 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Ф.Энгельса |
| 200 | т/с Ду 219 от ТК №15 до ТК №14 по ул.К.Маркса, длиной 120 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Карла Маркса |
| 201 | т/с Ду 159 от ТК №14 до ТК №13 по ул.К.Маркса, длиной 13 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Карла Маркса |
| 202 | т/с Ду 159 от ТК №13 до ТК №11 по ул.К.Маркса, длиной 90 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Карла Маркса |
| 203 | т/с Ду 76 от ТК №11 до ТК №12 по ул.К.Маркса, длиной 20 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Карла Маркса |
| 204 | т/с Ду 76 от ТК №12 до "Скорая помощь" по ул.К.Маркса, длиной 37 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Карла Маркса |
| 205 | т/с Ду 76 от ТК №12 до аптеки №124 ул.К.Маркса, длиной 33 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Карла Маркса |
| 206 | т/с Ду 76 от аптеки №124 до ж/д №21а по ул.К.Маркса, длиной 7 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Карла Маркса |
| 207 | в 2-х трубном исполнении, находящаяся под домом, диам 300 мм, длиной 120 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Максима Горького, д.11 |
| 208 | Тепловая сеть, подземная, надземная стальная, условный диаметр трубы, 150, 100, 95, 76, 64, 57, 45, длиной 1 872,00 м. | Свердловская обл г.Камышлов, от здания котельной по ул.Дзержинского №3а, до жилых домов №1,3,5,7,9,11,13,22,24 по ул.Дзержинского, до жилых домов №1,3,5,2,а, по ул.Пушкина, до жилых домов №60,62,64,66,68 по ул.Северная до здания детского сада по улПушкина №2б. |
| 209 | Тепловая сеть, подземная, надземная стальная, условный диаметр трубы, 200, 150, 100, 50, длиной 1 669,00 м. | Свердловская обл г.Камышлов, от здания котельной по ул.Энгельса,179 до зданий по ул.Карла Маркса №39, 41, 43, 45а, 45, 38а, 42, 42а, 42в, 46, 48; до жилых домов №179, 181, 183, 185, 212, 216, по ул.Энгельса; до здания общежития по ул.Маяковского №8; до здания гаражей по ул.Маяковского №8в; до здания педколледжа по ул.Маяковского №11; до здания ФСК на территории стадиона; до жилого дома №8а, по ул.Маяковского; до здания автошколы по ул.Маяковского №8; до здания городского суда по ул.Ленина №13. |
| 210 | Тепловая сеть, подземная, стальная, условный диаметр трубы 300, 200, 150,125, 100, 80, 65, 50, 32, длиной 5 323,00 м. | Свердловская обл, от здания котельной по ул.Пролетарская,113 до жилых домов, №№38а, 40, 40а, 40б, 40в, 60, 68, 49, 73, 75, по ул.Пролетарская; №2, 2а, 2б, 2в, 2г, 4а, 1, 1а, 1в, 1д, 3, 3б, по ул.Карла Либкнехта; №1 по ул.Парковая; №1а, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, по ул.М.Горького; №193, 205, 209, 223, 276, 288, 308, 310а,251а, по ул.Энгельса; №8, 10, 14, 18, 20, 22, 27, по ул.Ленинградская; №22, 27, 29, по ул.Советсая; до здания детсада №2 по ул.Ленинградская №12; до здания школы №3 по ул.Ленинградская 24; до здания пенсионного фонда по ул.Энгельса №207; до здания магазина по ул,М.Горького,15. |
| 211 | Тепловая сеть, подземная, надземная, подвальная, стальная, условный диаметр трубы 300, 200, 150, 100, 80, 65, 50, 40, 32, длиной 5 649,00 м. | Свердловская обл, г.Камышлов от здания котельной по ул.Пролетарская, 113 до жилых домов №51а, 53, 55, 57, по ул.Жукова; №2 по ул.Рабочая; №1б, 1в, 2а, 4а, 6, по ул.Леваневского; №1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 23, 25, 28, 30, по ул.Механизаторов; № 1, 7, 9, 11, 12а, по ул.Боровая; №122б по ул.Комсомолоьская; №28 по ул.Стаханова; №24, 26 и гаража по ул.Молокова; до здания школы №5 и мастерской по ул.Молокова№9; до здания детсада №92 по ул.Стаханова №25; до здания детсада №14 по ул.Советская №109; до здания детдомапо ул.Жукова №57а,; до здания поликлиники по ул.Куйбышева №114. |
| 212 | Тепловая сеть, подземная, надземная, стальная, условный диаметр трубы 200, 150, 100, 80, 65, 50, 32, длиной 2 364,00 м. | Свердловская обл, г.Камышлов от здания котельной по ул.Р.Люксембург, №11 до зданий по ул.Р.Люксембург, №13; до жилых домов №28, 28а, 30 по ул.Свердлова; до зданий администрациии гаража по ул.Свердлова №41; до здания по ул.Урицкого №14; до жилых домов №5,11а,12,12а, 16, по ул.Московская; до здания соматического отделения и прачечной по ул.Московская №14а; до жилых домов №147, 153, 161, 166, 174, по ул.Энгельса; до здания Россельхозбанка по ул.Энгельса,151; до зданий детского сада и склада по ул.К.Маркса №2а; до зданий аптеки и гаражей по ул.К.Маркса №21а, до здания скорой помощи по ул.К.Маркса №21б, до здания хирургического отделения по ул.К.Маркса №23; до жилых домов №2,6,8а,8б,10а,21 по ул.К.Маркса. |
| 213 | Тепловая сеть, подземная, надземная, подвальная, стальная, условный диаметр трубы 300, 250, 200, 150, 125, 100, 80, 65, 50, 40, 32, длиной 2 364,00 м. | Свердловская обл, г.Камышлов от здания котельной по ул.Железнодорожная №17, до жилых домов №2а,11, 13, 17, по ул.Железнодорожная; №13 по ул.Д.Бедного; №5,8, 10, 12, 25а, 25б, 25в, по ул.Куйбышева; №5 по ул.Короткая; №21 по ул.М.Горького; №21, 23, 51, по ул.Комсомольская; №26, 48а по ул.Ленинградская; №1,2,4,8,10,11,15,16,18,20,24 по ул.Гагарина; №1а, 1б, 2а, 2б, 3, по ул.Жукова; №83,85,87,95,97,101,107,109, 109а, 109б, 82, 106, по ул.К.Орлов; №80,92,94,96,97а по ул.Свердлова; №10, 10а, 12, 12а, по ул.Вокзальная; №20 по ул.Тюменская; №2,5,9,12,12а,16 по ул.Красноармейская; до здания магазина по ул.Комсомольская №51; до здания детсада №170 по ул.Комсомольская №40; до здания общежития по ул.К.Маркса №55; до здания музея по ул.Гагарина №9; до здания Сбербанка по ул.Гагарина №11а; до здания автовокзала по ул.Свердлова №78; до здания ЦКиД по ул.Вокзальная №14а, до здания ДЮСШ по ул.Свердлова №92а; до здания ст.Камышлорв. |
| 214 | Теплотрасса в двухтрубном исполнении (подземная). Диаметр металлической трубы 150 мм, теплоизоляция - минвата с обертыванием рубероидом; присоединение к системе отопления п. Урализолятор в ТК-7., длиной 288 м. | Свердловская область, г.Камышлов, ул.Молодогвардейская,10 (с южной стороны дома №10 в юго-западном направлении до прибора учета в здании инфекционного отделения Камышловской ЦРБ по ул.Фарфористов,3) |
| 215 | Теплотрасса (в одиночном исполнении ) подземная 919 м, надземная 297,0 м,.Условный диаметр стальной трубы подземной 250 мм, 200мм, 150 мм, 100мм, 50мм, 30мм, 25мм, надземной 250 мм, 100мм, 50мм, 30мм, 25мм.. длиной 2432 м. | Свердловская область, г.Камышлов, здания котельной "Инженерный центр" до потребителей в районе улиц Советская, Ленина, Комсомольская, Карла Маркса, Жукова |
| 216 | Теплотрасса (в одиночном исполнении ) подземная 20 м, Условный диаметр стальной трубы подземной 100 мм., длиной 40 м. | Свердловская область, г.Камышлов, здания котельной "Инженерный центр" до теплового колодца №7 к жилым домам №256 и №28 по ул.Комсомольская |
| 217 | Теплотрасса (в одиночном исполнении ) подземная 40 м, Условный диаметр стальной трубы подземной 50 мм., длиной 20 м. | Свердловская область, город Камышлов,от здания котельной "ОВД" по улице Свердлова №59 до жилого дома №61 по ул.Свердлова |
| 218 | Теплотрасса (в одиночном исполнении ) подземная 104 м, Условный диаметр стальной трубы подземной 80 мм., длиной 52 м. | Свердловская область, город Камышлов,от здания котельной "КЭЧ" до жилого дома №61 по ул.Северная |
| 219 | Теплотрасса (в одиночном исполнении ) подземная 12 м, протяженностью трубы 24м, условный диаметр стальной трубы подземной 65 мм., надземная 50 м, протяженностью трубы 100 м, условный диаметр 65 мм, подземная 32 м, прортяженностью трубы 64 м, условный диаметр 150 мм, длиной 94 м. | Свердловская область, город Камышлов,от здания котельной ул.Энгельса,167, до здания учебного корпуса и здания гаража по ул.Энгельса №167 и до жилого дома по ул.Энгельса, д.165 |
| 220 | Теплотрасса (в одиночном исполнении ) подземная 133 м, протяженностью трубы 266 м, Условный диаметр стальной трубы 100 мм, 65мм, 50мм., длиной 133 м. | Свердловская область, город Камышлов, от здания котельной "Сельэнерго" по ул.М.Васильева №45 до жилого дома №76 по ул.М.Васильева и до теплового колодца №2 по ул.Вайнера |
| 221 | Теплотрасса (в одиночном исполнении ) подземная 90 м, протяженностью трубы 180 м, условный джиаметр 80мм, 50 мм, надземная 80 м, протяженностью трубы 160 м, условный диаметр стальной трубы 80 мм, длиной 170 м. | Свердловская область, город Камышлов, от здания котельной "Виток" по ул.К.Партизан до жилого дома по ул.К.Партизан №54 и до жилого дома по ул.Насоновская, №63 |
| 222 | Теплотрасса (в одиночном исполнении ) подземная 105,5 м, протяженностью трубы 211 м, Условный диаметр стальной трубы 100 мм,80мм., длиной 105,5 м | Свердловская область, город Камышлов, от здания котельной "Орбита" до жилого дома по ул.Свердлова №40 |
| 223 | Теплотрасса (в одиночном исполнении ) подземная 87,8 м, протяженностью трубы 175,6 м, Условный диаметр стальной трубы 150 мм, 30мм., надземная 22,0 м, протяженностью трубы 44,0 м, условный диаметр 25мм., длиной 109,8 м. | Свердловская область, город Камышлов, от здания котельной "Орбита" до жилого дома по ул.К.Маркса №35 и до магазина 5 мастеров по ул.К.Маркса №37-б |
| 224 | Теплотрасса (в одиночном исполнении ) подземная 324,0 м, протяженностью трубы 648 м, Условный диаметр стальной трубы 150 мм, 100мм, 65 мм. Длиной 324 м., | Свердловская область, город Камышлов, от здания котельной Пригородный по ул.Ирбитская№66, до жилых домов №54 и №56 по ул.Ирбитская и до жилых домов №70 и №72 по ул.Ключевая |
| 225 | Теплотрасса (в одиночном исполнении ) подземная 345,5 м, протяженностью трубы 691,0 м, Условный диаметр стальной трубы 150 мм, 65 мм, 50 мм, надземная 59,3 мм, протяженостью трубы 118,6 м, условный диаметр 150мм, длиной 404,8 м.. | Свердловская область, город Камышлов, от здания котельной Агроспецмонтаж до жилых домов по ул. М.Васильева №5 по ул.Энгельса №138, 138-а, 138-б, 138-в, 138-г. |
| 226 | Теплотрасса (в одиночном исполнении ) подземная 8,0 м, протяженностью трубы 16,0 м, Условный диаметр стальной трубы 30 мм, длиной 8 м. | Свердловская область, город Камышлов, от здания котельной Агроспецмонтаж до жилого дома по ул.Энгельса №119. |
| 227 | Теплотрасса (в одиночном исполнении ) подземная 40,0 м, протяженностью трубы 80,0 м, Условный диаметр стальной трубы 100 мм, длиной 40 м. | Свердловская область, город Камышлов, от здания котельной Агроспецмонтаж до жилого дома по ул.Челюскинцев |
| 228 | Теплотрасса (в одиночном исполнении ) подземная 245,0 м, протяженностью трубы 490,0 м, Условный диаметр стальной трубы 150 мм, 100мм, длиной 245 м. | Свердловская область, город Камышлов, от здания котельной ПДУ по ул.Энгельса, №5 до жилых домов №36 и №38 по ул.Швельниса |
| 229 | Теплотрасса (в одиночном исполнении ) подземная 332,0 м, протяженностью трубы 664,0 м, Условный диаметр стальной трубы 150 мм, 100мм, 80мм, длиной 332 м. | Свердловская область, город Камышлов, от здания котельной ПДУ по ул.Энгельса, №5 до УП9 по ул.Энгельса |
| 230 | Теплотрасса (в одиночном исполнении ) подземная 445,0 м, протяженностью трубы 890,0 м, Условный диаметр стальной трубы 125мм, 100мм, 80мм, 65мм, 50мм., длиной 445 м. | Свердловская область, город Камышлов, от здания котельной школа №1 до учебных корпусов школы №1 по ул.Энгельса №171, до здания музыкальной школы по ул.Энгельса №202 до жилых домов по ул.Урицкого №8 по ул.Энгельса, д.175 |
| 231 | Теплотрасса (в одиночном исполнении ) подземная 40,0 м, протяженностью трубы 80,0 м, Условный диаметр стальной трубы 50 мм, длиной 40 м. | Свердловская область, город Камышлов, от здания котельной школа №1 до столовой школы №1 по ул.Энгельса №171 |
| 232 | Теплотрасса (в одиночном исполнении ) подземная 484,0 м, протяженностью трубы 968,0 м, Условный диаметр стальной трубы 125 мм, 80мм, 50мм, 25мм. , длиной 484 м. | Свердловская область, город Камышлов, от здания котельной школа №1 до учебных корпусов школы №1 по ул.Энгельса №171, до здания музыкальной школы по ул.Энгельса №202 до жилых домов по ул.Урицкого №8 по ул.Энгельса, д.175 |
| 233 | Теплотрасса (в одиночном исполнении ) подземная 288 ,5 м, протяженностью трубы 577,0 м, Условный диаметр стальной трубы 150 мм, 100мм, 65мм, 50мм, 25мм, надземная 12, м.протяженностью трубы 24,0 м, условный диаметр 50м, длиной 300,5 м.. | Свердловская область, город Камышлов, от здания котельной "Городская баня" до жилых домов по ул.Пролетарская №12, №17-а, №19 и №23, по ул.Энгельса №234 и №236 |
| 234 | Теплотрасса (в одиночном исполнении ) подземная 95,0 м, протяженностью трубы 190 м, Условный диаметр стальной трубы 25мм., длиной 95 м. | Свердловская область, город Камышлов, от здания котельной "Городская баня" до теплового колодца №4 у здания детской библиотеки по ул.Кирова №33 |
| 235 | Теплотрасса (в одиночном исполнении ) подземная 475,0 м, протяженностью трубы 475 м, Условный диаметр стальной трубы 108мм., длиной 475 м. | Свердловская область, город Камышлов, от колодца №2 (точка врезки в существующую тепловую сеть) до здания детского сада по ул.Карловарская №1 –в |
| 236 | Тепловая сеть подземная, стальная, диаметром 100,5мм, длиной 244 м. | Свердловская обл г.Камышлов, от здания котельной по ул.Швельниса №40, до жилых домов №42,44,46,48 по ул.Швельниса. |