| УТВЕРЖДАЮ: Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области ____________________ М.М. Волков «___» _______________ 2018 года |  | СОГЛАСОВАНО: Заместитель главы Камышловского городского округа ____________________ Е.А. Бессонов «___» ________________ 2018 года |
| --- | --- | --- |

ПЛАН-ГРАФИК УСТРАНЕНИЯ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ

Наименование муниципального образования: Камышловский городской округ;

адрес дома: ул. Карловарская, д. 1, г. Камышлов, Свердловская область;

заявитель Государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

реквизиты обращения письмо государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
от 20.07.2018 № БТ-07/1312

| № п/п | Вид нарушения | Мероприятия по устранению нарушения | Ответственный исполнитель | Планируемая дата устранения нарушения | Фактическая дата устранения нарушения | Причины не устранения нарушения в срок/ комментарии об устранении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Под подъездами № 1, 5 присутствует влага, лужи по бетонному полу подвала в местах примыканий к фундаменту | Выявить и устранить причину подтопления подвального помещения | Администрация Камышловского городского округа | 14.09.2018 |  |  |
| 2. | Места прохода сетей электроснабжения через стены узла управления системы холодного водоснабжения не имеют заделки негорючим материалами; Трубопроводы сетей теплоснабжения и водоснабжения не имеют тепловой изоляции | Выполнить заделку негорючими материалами мест прохода сетей электроснабжения. Выполнить теплоизоляцию сетей тепло-водоснабжения | Администрация Камышловского городского округа | 14.09.2018 |  |  |
| 3. | Со стороны главного фасада множественные просадки асфальтового покрытия отмостки и грунта под отмосткой; | Восстановить отмостку и асфальтовое покрытие | Администрация Камышловского городского округа | 14.09.2018 |  |  |
| 4. | Не выполнена заделка (защита утеплителя) температурных швов негорючими материалами у подъездов № 3, 4 | выполнить заделку температурных швов в соответствии с СНиП | Администрация Камышловского городского округа | 14.09.2018 |  |  |
| 5. | Металлическое покрытие выступающей части цокольной части фасада не имеет герметичного примыкания к несущим стенам здания по периметру подъездов № 4, 5 | Выполнить герметизацию примыкания металлического покрытия цоколя | Администрация Камышловского городского округа | 14.09.2018 |  |  |